## Pràctica A
Informe pràctica A |  |  |  | Data: | 2025-05-05
Grup pràctiques: | GRUP 2.1 (G3) tarda - 2on torn |  |  | Parella: | T_18
Alumnes: | Sergio Castañeiras Morales i Domènec Huerta Estradé
Descripció de la mostra
Estandarització Estoc Cu 1000ppm
Pes CuSO4 · 5 H2O | 0.9836 |  | conc. a partir del pesatge | 1.0013 | ppm
ml estoc Cu | 250 |  | Pes molar CuSO4*5H2O | 249.685 | g/mol
|  |  | Pes molar Cu | 63.546 | g/mol
ml EDTA | ppm Cu |  | conc. Estoc Cu | 980.7266 | ppm
15.4 | 978.6084 |  | % rsd | 49.9997 | %
15.4 | 978.6084
15.5 | 984.963
EDTA 1 : 1 Cu
Concentració EDTA | 0.025 | M
Instrumentació
Descripció de la mostra (repetit)
Preparació Patrons i mesures Absorció Atòmica
Calibratge Patrons Externs
Patró (ppm Cu) | ml estoc Cu | ml enràs | senyal AAS | Concentració estoc (ppm) |  |  | Senyal AAS = m * [Cu] + n
0.098073 | 1 | 10 | 0.0102 | 0.98073 |  | m | 0.12085 | -0.0015695 | n
0.49036 | 5 | 10 | 0.0607 | 0.98073 |  | u_m | 0.0011959 | 0.0019807 | u_n
0.98073 | 1 | 10 | 0.1143 | 9.8073 |  | R^2 | 0.99971 | 0.0027625 | S_{y/x}
1.9615 | 2 | 10 | 0.2335 | 9.8073 |  | F | 10212.5032 | 3 | dof
2.9422 | 3 | 10 | 0.3557 | 9.8073 |  | Ssreg | 0.077936 | 2.2894e-05 | Ssresid
[7 empty] | Senyal AAS_{avg} | 0.15488
| Factor dilució | Senyal AAS | conc.mostra (ppm) | Int.confiança (ppm) |  |  | S_{xx} | 5.3362
Mostra | 1 | 0.0166 | 0.15035 | 0.087458 |  |  | S_0 | 0.027481
[7 empty] | t_{tab} | 3.1824
Corba Calibrat: | pendent | (0.121±0.001) ppm^{-1} |  | Sy/x | 0.0027625
| ord.origen | (-0.002±0.002) |  | n | 5
Comentaris:
Calibratge Patrons Externs amb interferent
Patró (ppm Cu) | ml estoc Cu | ml etanol | ml enràs | senyal AAS | Concentració estoc (ppm) |  |  | Senyal AAS = m * [Cu] + n
0.098073 | 1 | 4 | 10 | 0.0073 | 0.98073 |  | m | 0.079178 | 0.00097967 | n
0.49036 | 5 | 4 | 10 | 0.0401 | 0.98073 |  | u_m | 0.00057946 | 0.00095972 | u_n
0.98073 | 1 | 4 | 10 | 0.0803 | 9.8073 |  | R^2 | 0.99984 | 0.0013386 | S_{y/x}
1.9615 | 2 | 4 | 10 | 0.1564 | 9.8073 |  | F | 18670.8776 | 3 | dof
2.9422 | 3 | 4 | 10 | 0.2333 | 9.8073 |  | Ssreg | 0.033453 | 5.3752e-06 | Ssresid
[8 empty] | Senyal AAS_{avg} | 0.10348
| Factor dilució | Senyal AAS | conc.mostra (ppm) | Int.confiança (ppm) |  |  |  | S_{xx} | 5.3362
Mostra | 1 | 0.0195 | 0.23391 | 0.063904 |  |  |  | S_0 | 0.02008
[8 empty] | t_{tab} | 3.1824
Corba Calibrat: | pendent | (0.075 ± 0.002) ppm^{-1} |  | Sy/x | 0.0013386
| ord.origen | (0.004 ± 0.003) |  | n | 5
Comentaris:
Calibratge Addició estàndard
Patró (ppm Cu) | ml estoc Cu | ml mostra | ml enràs | senyal AAS | Concentració estoc (ppm) |  |  | Senyal AAS = m * [Cu] + n
0.039229 | 1 | 25 | 10 | 0.0392 | 0.98073 |  | m | 0.16174 | 0.035569 | n
0.19615 | 5 | 25 | 10 | 0.0694 | 0.98073 |  | u_m | 0.0024962 | 0.0016537 | u_n
0.39229 | 1 | 25 | 10 | 0.1008 | 9.8073 |  | R^2 | 0.99929 | 0.0023065 | S_{y/x}
0.78458 | 2 | 25 | 10 | 0.1615 | 9.8073 |  | F | 4198.1824 | 3 | dof
1.1769 | 3 | 25 | 10 | 0.2257 | 9.8073 |  | Ssreg | 0.022334 | 1.596e-05 | Ssresid
[8 empty] | Senyal AAS_{avg} | 0.11932
| Factor dilució | Senyal AAS | conc.mostra | Int.confiança |  |  |  | S_{xx} | 0.85379
Mostra | 1 | 0.035569 | 0.21992 | 0.055844 |  |  |  | S_0 | 0.017548
[8 empty] | t_{tab} | 3.1824
Corba Calibrat: | pendent | (0.164 ± 0.005) ppm^{-1} |  | Sy/x | 0.0023065
| ord.origen | (0.022 ± 0.004) |  | n | 5
Comentaris:
Comparació resultats vs. Calibratge. Discusió
|  | ppm Cu | int.confiança (ppm)
Calibratge extern |  | 0.15035 | 0.087458
Calibratge extern amb interferent |  | 0.23391 | 0.063904
Addició estàndard |  | 0.21992 | 0.055844
Comparació estadística pendents: extern vs. addició estàndard
Test F
[6 empty] | S_{y/x}_1 | 0.0027625 |  | n_1 | 5 | dof_1 | 3
[6 empty] | S_{y/x}_2 | 0.0023065 |  | n_2 | 5 | dof_2 | 3
[6 empty] | F_{crítica} | 9.28 | Valor tabulat a un nivell de confiança del 95%
[6 empty] | F_{exp} | 1.4345
Apliquem el test t per a pendents:
Variància mitjana:
(S_{y/x})02 | 6.4757e-06
S_{b1-b2} | 0.0029662
Vesviació estàndard de la diferència entre els pendents
| S_{xx}_1 | 5.3362
| S_{xx}_2 | 0.85379
iii) Càlcul de l'estadístic t
|  |  |  | t_{exp} | 13.7838
| m_1 | 0.12085 |  | α | 0.95
| m_2 | 0.16174 |  | dof | 6
|  |  |  | t_{tab} | 2.447
Discusió dels tres mètodes de calibratge
contingut Cu aiguardent | 0.2±0.1 |  |  | ppm
Per a la detecció de la concentració de coure en una mostra d’orujo, utilitzem el model 55 AA de la marca Agilent, que permet quantificar la mostra mitjançant espectroscòpia d’absorció atòmica.
Com a font de llum, s’empra una làmpada de càtode buit multielemental que, en aquest cas, conté coure, és a dir, l’element objecte de l’anàlisi. Aquesta làmpada emet a longituds d’ona molt específiques; concretament, ens fixem en l’emissió a 324,7 nm. Aquesta longitud d’ona és absorbida pels àtoms de coure presents en la mostra, els quals s’exciten. Així, podem determinar la concentració de coure mitjançant la diferència d’intensitat entre una mostra sense coure (el blanc) i la mostra d’orujo.
Després de realitzar un calibratge amb solucions patró de concentració coneguda de coure, i mitjançant la llei de Lambert-Beer, podem quantificar la concentració de coure a partir d’una recta de regressió.
Nota: És essencial mantenir l’equip net i lliure de residus, ja que, en tractar-se d’una tècnica de quantificació atòmica, la presència d’interferències pot provocar desviacions significatives en els resultats.
Reial decret 14/16/1982, de 28 de maig, pel qual s'aprova la Reglamentació tecnicosanitària per a l'elaboració, la circulació i el comerç d'aiguardents compostos, licors, aperitius sense vi base i altres begudes derivades d'alcohols naturals.
(Font: Boletín Oficial del Estado; https://www.boe.es/eli/es/rd/1982/05/28/1416)
" 3.1 (2) - Estar exentos de materias extrañas a la composición legal y/o tradicional del producto y no contener residuos de metales pesados en cantidades mayores de las que se citan: Aguardiente - Cobre (en p.p.m.): 10 "
La mostra analitzada és una “aguardiente de orujo” de la marca "Pazo de Usía", amb un contingut alcohòlic del 40% en volum. El producte no especifica la concentració de coure present i pertany al lot L-J 5102
La presència del coure en aquest tipus de begudes sol ser deguda al fet que sovint es fan servir tubs de coure en el procés de destil·lació, la qual cosa comporta una contaminació mínima. Segons el Reial decret 14/16/1982, la concentració màxima permesa de coure en aiguardents com l’orujo és de 10 ppm. Ara bé, els nivells de coure s’han reduït considerablement en els darrers anys gràcies a millores en els processos de fabricació. S'espera una concentració de coure significativament inferior a 10 ppm, doncs aquesta regulació porta vigent desde 1982 (fa 43 anys3333)
Aquesta estimació parteix de la hipòtesi que el sulfat de coure es troba completament en la seva forma pentahidratada. Tanmateix, es realitzarà una valoració per determinar amb exactitud la concentració de coure present en el patró.
Durant la presa de mesures, l’espectrofotòmetre d’absorció atòmica (AAS) realitza tres replicats per a cada solució analitzada. Tot i això, les mesures només difereixen en ±0,0006 unitats de senyal, i es pren el valor mitjà com a representatiu. Es podria argumentar que un nombre més elevat de replicats proporcionaria un valor mitjà més robust. Tanmateix, obtenim un coeficient de correlació de Pearson (r²) de 0,9997, un valor altament satisfactori que justifica no incrementar el nombre de mesures per mostra.
El procediment, a grans trets, consisteix a elaborar una corba de calibratge a partir de patrons de concentració coneguda, mesurar la senyal corresponent a cada patró, calcular una recta de regressió per mínims quadrats i interpolar la senyal de la mostra per obtenir-ne la concentració.
Mitjançant aquest mètode, s’obté una concentració de (0,2 ± 0,1) ppm per a la mostra analitzada. Cal destacar, però, que aquesta concentració es troba a la part més baixa de l’interval de calibratge, fet que contribueix a un interval de confiança relativament ampli. Hauríem obtingut resultats més precisos si el calibratge s’hagués fet amb patrons de concentracions més baixes, per exemple, sense superar 1 ppm.
Les dades d’absorbància obtingudes durant el calibratge amb patró extern en presència d’etanol com a interferent són superiors a les obtingudes en absència d’aquest compost. Això indica que la presència d’etanol a la mostra incrementa l’absorbància registrada per l’equip, tot i que la concentració de coure es manté constant.
Aquest fenomen s’explica pel fet que l’etanol augmenta la volatilitat de la mostra i dels patrons. Com a conseqüència, el procés de nebulització durant la injecció és més eficient, i es genera una major quantitat d’aerosol que arriba al sistema de detecció, donant lloc a senyals més altes.
La presència d’etanol, per tant, augmenta la sensibilitat del sistema, fet que es reflecteix en una pendent més pronunciada de la recta de calibratge. Tot i així, la diferència respecte al calibratge sense interferent no és gaire significativa, ja que la concentració obtinguda continua essent (0,2 ± 0,1) ppm, en concordança amb els resultats anteriors. Cal destacar també que el coeficient de correlació de Pearson és excel·lent, amb un r² = 0,9998.
El mètode d’addició estàndard té en compte l’efecte matriu, fet que, a priori, el converteix en la tècnica que pot oferir els resultats més precisos. Tanmateix, en aquest cas, la diferència amb els mètodes de calibratge extern no és gaire significativa, ja que el resultat obtingut és el mateix.
Aquest fet es pot explicar per una observació prèvia, l’interval de calibratge emprat no és representatiu de la concentració real de la mostra. Un calibratge més adequat, amb concentracions més baixes (per exemple, per sota d’1 ppm), hauria permès observar diferències més marcades entre els mètodes i obtenir resultats més precisos, amb intèrvals de confiança més petits.
D’altra banda, cal remarcar que el mètode d’addició estàndard no és el més eficient en termes pràctics, ja que la preparació dels patrons implica més temps i recursos. Malgrat això, la recta de regressió obtinguda mostra un ajust lineal molt satisfactori (r² = 0,9993), i la concentració de coure obtinguda és coherent amb els resultats anteriors: (0,2 ± 0,1) ppm.
En primer lloc, observem que tots els mètodes utilitzats han donat lloc al mateix resultat pel que fa a la concentració de coure. Els pendents obtinguts amb el calibratge extern, tant amb com sense interferent, són similars, tot i que la mostra amb etanol presenta una pendent lleugerament superior.
La presència d’etanol no interfereix directament amb l’absorció de radiació del coure ni amb la seva detecció. No obstant això, afavoreix la volatilització de la mostra, fet que millora l’eficiència del procés de nebulització i augmenta la quantitat d’àtoms en estat fonamental en fase gasosa, que és l’estat en què poden ser detectats per l’espectrofotòmetre.
Així doncs, el calibratge amb patrons externs en presència d’etanol mostra una sensibilitat més alta i, mantenint constants les condicions experimentals, es pot considerar que ofereix millors resultats que el calibratge sense interferent.
Tot i això, el mètode més precís des del punt de vista teòric és el d’addició estàndard, ja que és l’únic que té en compte els efectes de la matriu. En aquest cas concret, no s’han observat diferències significatives en els resultats numèrics degut al fet que tots els calibratges s’han realitzat en un interval de concentració massa elevat, poc representatiu de la mostra.
Cal destacar que la comparació directa entre les rectes de calibratge dels mètodes de patró extern i d’addició estàndard no és del tot adequada, ja que en el primer cas la concentració s’obté per interpolació, mentre que en el segon es determina a partir de l’ordenada a l’origen, és a dir no representen el mateix.
En qualsevol cas, és remarcable que els resultats obtinguts amb tots els mètodes han estat consistents i molt similars, la qual cosa reforça la validesa de les dades i la fiabilitat del procés analític.
Donat que F_{exp} < F_{crítica}, podem assumir igualtat de variàncies podem aplicar el test t per comparar pendents.
A continuació, farem la comparició estadísitca entre els pendents extern (1) i addició estàndard (2).
Notem que t_{exp}>t_{tab} i per tant aquestes pendents no són comparables.
La mostra analitzada és una “aguardiente de orujo” de la marca "Pazo de Usía", amb un contingut alcohòlic del 40% en volum. El producte no especifica la concentració de coure present i pertany al lot L-J 5102
La presència del coure en aquest tipus de begudes sol ser deguda al fet que sovint es fan servir tubs de coure en el procés de destil·lació, la qual cosa comporta una contaminació mínima. Segons el Reial decret 14/16/1982, la concentració màxima permesa de coure en aiguardents com l’orujo és de 10 ppm. Ara bé, els nivells de coure s’han reduït considerablement en els darrers anys gràcies a millores en els processos de fabricació. S'espera una concentració de coure significativament inferior a 10 ppm, doncs aquesta regulació porta vigent desde 1982 (fa 43 anys3333)
La mostra analitzada és una “aguardiente de orujo” de la marca "Pazo de Usía", amb un contingut alcohòlic del 40% en volum. El producte no especifica la concentració de coure present i pertany al lot L-J 5102
La presència del coure en aquest tipus de begudes sol ser deguda al fet que sovint es fan servir tubs de coure en el procés de destil·lació, la qual cosa comporta una contaminació mínima. Segons el Reial decret 14/16/1982, la concentració màxima permesa de coure en aiguardents com l’orujo és de 10 ppm. Ara bé, els nivells de coure s’han reduït considerablement en els darrers anys gràcies a millores en els processos de fabricació. S'espera una concentració de coure significativament inferior a 10 ppm, doncs aquesta regulació porta vigent desde 1982 (fa 43 anys3333)