## Pràctica A
Informe pràctica B |  |  |  | Data: | 2025-05-13
Grup pràctiques: | GRUP 2.1 (G3) tarda - 2on torn |  |  | Parella: | T_18
Alumnes: | Sergio Castañeiras Morales i Domènec Huerta Estradé
Descripció de la mostra
Instrumentació
Estoc 1000 ppm K+
Pes KCl |  | g
ml estoc K+
conc. real estoc K+ | #DIV/0! | ppm
Estoc LiCl
Pes LiCl (g)
ml estoc LiCl |  | mL |  | Mesurat amb matràs aforat (250,0 ± 0,3)
conc. dissol. Estoc | #DIV/0! | ppm
75 mg/L de Li+ en patrons i mostres:
conc. dissol. treball | #DIV/0! | ppm |  | S'ha preparat una dissolució el doble de concentrada de manera que a l'hora de preparar els patrons
ml dissol. treball afegits | 12.5 | mL |  | només s'havia d'omplir la meitat amb la solució de LiCl.
Preparació Patrons i mesures Emissió Atòmica
Patró (ppm K+) | ml estoc K+ | ml enràs | [K+] (ppm) | senyal AES |  | Emissions = m * [K+] + n
#DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | m | #VALUE! |  | n
#DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | u_m |  |  | u_ n
#DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | R^2 |  |  | S_{y/x}
#DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | F |  |  | dof
#DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Ssreg |  |  | Ssresid
Corba Calibrat: | pendent | ( ± ) ppm-1 |  | Sy/x | 0 |  | y_{avg} | #DIV/0!
| ord.origen | ( ± ) |  | n | 0 |  | S_{xx} | #DIV/0!
[7 empty] | S_0 amb LiCl | #VALUE!
[7 empty] | S_0 sense LiCl | #VALUE!
[7 empty] | t_{tab} | #NUM!
Comentaris:
| Factor dilució | Senyal AES | conc.mostra | Int.confiança
Mostra
contingut K+ en mostre d'aigüa
7. Comentaris addicionals..... (només si vols destacar alguna cosa)
La mostra es tracta d'aigua de la font ubicada en la primera planta de la torre C7 parell de la facultat de ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona el dia 13 maig de 2026 a les 15:40 h
Per a la detecció de la concentració de l'ió postassi en una mostra d’aigua potable, fem servir el model 55 AA de la marca Agilent, que permet quantificar la mostra mitjançant espectroscòpia d’emissió atòmica atòmica.
Donat que fem servir l'aparell en mode d'emissió no es fa ús de cap làmpada, si més no és clau ajustar el detector en el rang del potassi amb el patró més concentrat.
Després de realitzar un calibratge amb solucions patró de concentració coneguda de potassi, i mitjançant la llei de Lambert-Beer, podem quantificar la concentració de coure a partir d’una recta de regressió.
Nota: És essencial mantenir l’equip net i lliure de residus, ja que, en tractar-se d’una tècnica de quantificació atòmica, la presència d’interferències pot provocar desviacions significatives en els resultats.
Comento comentant