## Pràctica P
Informe pràctica P
Grup pràctiques: | 1.2 (G2) Matí - 1r torn |  |  | Data: | 2025-04-25
Alumnes: | Gerard Moreno Mas i Òscar Losada Garcia |  |  | Parella: | M_01
1. Descripció de la mostra
Tònica de la marca Schweppes amb número de lot 09052010. No conté quantitat de quinina present, però el límit legal establert al Reial decret llei 407/1975 és de 100 ppm per a «aigües tòniques i amargs no alcohòlics».
2. Descripció de l'equip
Es fa servir l'equip Agilent Cary Eclipse Fluorescence Spectrophotometer, que permet fer mesures de fluorescència, seleccionant les longituds d'ona d'excitació i emissió. A diferència d'altra instrumentació utilitzada a les pràctiques, com es vol mesurar la fluorescència la direcció on s'irradia (per fer la absorció) i es llegeix la senyal (per la emissió) són ortogonals entre elles i, per tant, es requereixen cubetes transparents a les quatre cares.
3. Estimació del rang lineal
Patró Quinina (ppm) | Estoc Quinina (ml) | V enràs (ml) | [Quinina] (ppm) | Senyal (a.u.) | log [Quinina] | log Senyal |  | Les mesures de 0,5 i 0,05 han sigut addicionals un cop s'ha identificat que el rang lineal va entre
10 | 25 | 25 | 10 | 998.981 | 1 | 2.9996 |  | 1 i 0,01. D'aquesta manera tindrem més punts per fer la recta de calibratge a la part lineal.
10 | 2.5 | 25 | 1 | 434.761 | 0 | 2.6383
10 | 1.25 | 25 | 0.5 | 227.377 | -0.30103 | 2.3567
1 | 2.5 | 25 | 0.1 | 43.979 | -1 | 1.6432 |  | Quan fem els logaritmes de la senyal i tenim valors negatius per les concentracions més baixes
0.5 | 2.5 | 25 | 0.05 | 21.766 | -1.301 | 1.3378 |  | observem que dona error perquè no és possible calcular els logaritmes de nombres negatius.
0.1 | 2.5 | 25 | 0.01 | 4.392 | -2 | 0.64266
0.01 | 2.5 | 25 | 0.001 | -0.178 | -3 | #NUM! | -0.2
0.001 | 2.5 | 25 | 0.0001 | -0.535 | -4 | #NUM! | -0.2
0.0001 | 2.5 | 25 | 1e-05 | -0.623 | -5 | #NUM! | -0.2
1e-05 | 2.5 | 25 | 1e-06 | -0.711 | -6 | #NUM! | -0.2
Corba Calibrat: | [6 empty] | Corba Calibrat (log vs log):
Comentaris
La corba de calibrat sense logaritmes no ens permet veure el rang que és lineal. Cal fer logaritmes als dos eixos perquè així puguem saber a quins ordres de magnitud es compleix linealitat. Això passa per als punts coincidents amb la recta en taronja del gràfic amb logaritmes, recta amb R2=1. Farem dos patrons més en aquest rang per tenir una recta de calibratge amb més punts. | [6 empty] | log [Quinina] | log Senyal | 0.80657 | 2.3842 |  | log [Quinina] | log Senyal | 0.99779 | 2.6392
[7 empty] | 1 | 2.9996 | 0.11041 | 0.13522 |  | 0 | 2.6383 | 0.0016102 | 0.0020787
| Límit inferior | Límit superior |  |  |  |  | 0 | 2.6383 | 0.96388 | 0.24688 |  | -1 | 1.6432 | 1 | 0.0022771
Rang lineal | 0,010 ppm | 1,0 ppm |  |  |  |  | -1 | 1.6432 | 53.3698 | 2 |  | -2 | 0.64266 | 384006.7445 | 1
[7 empty] | -2 | 0.64266 | 3.2528 | 0.1219 |  |  |  | 1.9912 | 5.1853e-06
Justificació del rang lineal elegit | [6 empty] | Si tinguéssim en compte l'últim punt (10 ppm)... |  |  | --> |  | Si NO tenim en compte l'últim punt (10 ppm)...
Els 4 punts inicials donen molt poca senyal i no responen linealment a l'augment de concentració. És a partir de l'ordre de magnitud 0,010 ppm que comença la linealitat (límit inferior) i això passa fins a 1,0 ppm (límit superior). Entre aquests tres ordres de magnitud s'obté una recta de R2=1.000. L'últim punt (10 ppm) el descartem perquè ja observem que no és lineal amb la resta. Tenint-lo en compte s'obté una R2 de 0,964, que no és prou alta per considerar que aquests 4 punts poden estimar-se linealment. Sense tenir-lo en compte, amb els tres punts esmentats abans, obteníem R2=1,000.
4. Estimació quinina en tònica | [6 empty] | Regressió del rang lineal amb punts addicionals: y= a + bx
Patró Quinina (ppm) | Estoc Quinina (ml) | ml enràs | [Quinina] (ppm) | Senyal |  |  | b | 436.9263 | 1.3955 | a
10 | 2.5 | 25 | 1 | 434.761 |  |  | u_b | 5.9078 | 2.9688 | u_a
10 | 1.25 | 25 | 0.5 | 227.377 |  |  | R^2 | 0.99945 | 4.9832 | S_{y/x}
1 | 2.5 | 25 | 0.1 | 43.979 |  |  | F | 5469.6339 | 3 | dof
0.5 | 2.5 | 25 | 0.05 | 21.766 |  |  | Ssreg | 135824.7954 | 74.4976 | Ssresid
0.1 | 2.5 | 25 | 0.01 | 4.392
[7 empty] | y_{avg} | 146.455
[7 empty] | s_{xx} | 0.71148
[7 empty] | t_{tab} | 3.1824
Corba Calibrat:
Pendent | (437 ± 6) ppm-1 |  | S0 | 0.012509
Ord. Origen | (1 ± 3) |  | n | 5
Comentaris
En el rang de concentració agafat la senyal és lineal. Hem obtingut un coeficient de regressió de 0,999. La farem servir per trobar la concentració de quinina a la mostra per interpolació en aquest calibratge per patró extern. També observem com els punts s'estimen bé amb la recta de regressió dibuixada.
| Factor dilució | Senyal | conc.mostra | Int.confiança
Mostra | 100 | 166.407 | 37.7664 | 3.9809
|  |  | ppm | ppm
Discutir si el contingut de quinina està o no per sota del límit establert per la legislació vigent.
Obtenim una concentració de quinina a la tònica (Schweppes) de (38 ± 4) ppm. Per tant, el contingut de quinina està per sota del límit legal de 100 ppm d'acord amb la legislació vigent (Reial decret llei 407/1975).
5. Estimació del límit de detecció
5a. Càlcul a partir del blanc
[Quinina] (ppm) | Senyal
0 | -0.501 |  | yB | -0.5623 | mitjana de la senyal
0 | -0.535 |  | SB | 0.05549 | desv est mostra de la senyal
0 | -0.594 |  | xLOD | -0.0044808 | ppm | apliquem la recta de regressió de les dades en el rang lineal
0 | -0.54 |  | yLOD | -0.39583 | fórmula |  | (k=3 per conveni)
0 | -0.581
0 | -0.62
0 | -0.458
0 | -0.572
0 | -0.577
0 | -0.645
5b. Càlcul a partir de la recta de calibratge
Ord. Origen | 1.3955 | agafem l'ordeanda a l'origen de la regressió lineal de les dades en rang lineal com a estimació de y_B
Sy/x | 4.9832 | el mateix, com a estimació de s_B
yLOD | 16.3451
xLOD | 0.034216 | ppm
Comparació (i discussió) dels valors de LOD calculats respecte l'observat
El primer mètode (càlcul a partir del blanc) no ens ha donat cap informació perquè el blanc ens ha donat senyals negatives, tot i haver marcat en l'aparell el ZERO amb el mateix blanc. Entenem que aquestes senyals corresponen a les pròpies fluctuacions de l'aparell, i que són valors menyspreables en comparació amb les senyals obtingudes amb els patrons amb què s'ha generat la regressió en el rang lineal. Malgrat això, s'esperaria que, per ser compatible amb el 0, les fluctuacions donessin valors tant positius com negatius. Amb aquest mètode obtenim un límit de detecció amb concentració negativa, que per tant no té sentit físic. \\ El segon mètode en canvi, el càlcul a partir de la recta de calibratge, sí dona un resultat amb sentit físic (concentració positiva). S'obté xLOD=0.03 ppm, que correspon a l'ordre de magnitud del primer punt que hem considerat com a límit inferior (0.010 ppm) per generar el rang lineal. // Per tant, aquest segon mètode ens ha confirmat que el límit de detecció es troba en l'ordre de magnitud de 0.01 ppm, com ja havíem observat / entès nosaltres en generar la regressió lineal i agafar el límit de detecció inferior. // Les fórmules que tenim per trobar el límit de detecció no deixen de ser una estimació, i cal tenir present que graficar les dades ja ens dona molta informació. Per al primer mètode potser ens interessaria posar una concentració petita de quinina (per sota del límit de detecció que veiem gràficament) i així segurament obtíndriem un límit de detecció amb una concentració realista (almenys positiva).
6. Quenching halurs | [7 empty] | KBr estoc: | 2938 | ppm | 24.49 | mM
[Quinina] (ppm) | Patró KBr (ppm) | Estoc KBr (ml) | ml enràs | [Br-] (mM) | Senyal | (Fo/F - 1) |  | Senyal Sense Quencher: | 434.761 | [6 empty] | [Br-] (mM) | Avg Senyal | Avg (Fo/F -1) | y= a + bx
1 | 117.52 | 2 | 50 | 0.9796 | 380.147 | 0.14367 |  | A cada patró se li afegien 10 mL de una solució estoc preparada de 0,25 M d'H2SO4. | [7 empty] | 0.9796 | 401.459 | 0.086013 | b | 0.15016 | -0.04187 | a
1 | 235.04 | 4 | 50 | 1.9592 | 319.119 | 0.36238 |  | De tal manera que agafant 10 mL quedava el matràs de 50 mL directament amb la | [7 empty] | 1.9592 | 343.0815 | 0.27344 | u_b | 0.011872 | 0.031849 | u_a
1 | 352.56 | 6 | 50 | 2.9388 | 302.915 | 0.43526 |  | concentració desitjada de 0,05 M. | [7 empty] | 2.9388 | 307.3505 | 0.41484 | R^2 | 0.98765 | 0.026005 | S_{y/x}
1 | 470.08 | 8 | 50 | 3.9184 | 284.211 | 0.52971 | [9 empty] | 3.9184 | 284.306 | 0.5292 | F | 159.9825 | 2 | dof
1 | 587.6 | 10 | 50 | 4.898 | 283.343 | 0.5344 |  | La solució de quinina (1ppm) es prepara fent una dilució de la proporcionada, de manera | [7 empty] | 4.898 | 284.755 | 0.52683 | Ssreg | 0.10819 | 0.0013525 | Ssresid
1 | 587.6 | 10 | 50 | 4.898 | 286.167 | 0.51926 |  | que es posen 5mL de la solució original a cada matràs de 50mL per tenir 1ppm.
1 | 470.08 | 8 | 50 | 3.9184 | 284.401 | 0.52869 | [12 empty] | y_{avg} | 304.8732
1 | 352.56 | 6 | 50 | 2.9388 | 311.786 | 0.39442 |  | Tenint la mateixa concentració de quinina, la variació serà generada per la presència d'halurs. | [10 empty] | s_{xx} | 0
1 | 235.04 | 4 | 50 | 1.9592 | 367.044 | 0.18449 |  | Les mesures es van realitzar per duplicat. | [10 empty] | t_{tab} | 4.3027
1 | 117.52 | 2 | 50 | 0.9796 | 422.771 | 0.028361
Representació gràfica: | [6 empty] | Eq. Stern-Volmer:
En les representacions s'ha posat les dues repeticions (blau i taronja) així com la mitjana de les dues mesures (lila fosc). La recta de regressió s'ha realitzat sobre els 4 primers punts atès que el cinquè donava un resultat gairebé idèntic al quart. Així doncs, es pendrà la recta de regressió sobre la zona lineal que són els quatre primers punts. Convé dir que el fet de repetir les mesures es va realitzar en base a aquesta observació.
[7 empty] | Pendent | (0.15 ± 0.01) mM-1 |  | kq | (0.15 ± 0.01) mM-1 |  |  | De la manera que s'ha reescrit la equació ha permès obtenir la kq directament a partir del pendent
[7 empty] | Ord. Origen | (-0.04 ± 0.03) |  | n | 4
7. Comentaris addicionals..... (només si vols destacar alguna cosa)
Destacaríem la observació realitzada que la senyal no canviava gairebé entre la quarta i cinquena mesura (≈4 i ≈5 mM de Br-). Per això s'ha negligit el darrer punt alhora d'estudiar la part lineal. També, per a facilitar el càlcul en forma de regressió, s'ha reescrit la fórmula de la relació de Stern-Volmer simplement canviant el 1 de costat. D'aquesta manera s'aïlla amb el pendent directament la constant desitjada.