## Pràctica A
Informe pràctica F |  |  |  | Data: | 2025-05-07
Grup pràctiques: | 2.1. |  |  | Parella: | T18
Alumnes: | Sergio Castañeiras i Domènec Huerta Estradé
1. Descripció de les mostres
Les mostresanalitzades són dissolucions de Co(II) i Ni(II) de 1000ppm. La de cobalt és de color rosa i la de níquel blava, tot i així, en les concentracions analitzades completament transparents
A efectes pràctic, s'ha analitzat dissolucions en el rang de concentracions 0,2-0,5 ppm a través de complexs amb PAR(4-(2-piridilazo)resorcinol, que emet a la regió visible de l'espectre electromagentic
2. Instrumentació
Per a l'anàlisis de les mostres s'ha utilitzat un espectrofòtometre Jasco V-730 de doble feix, les mostres s'han col·locat en cubetesde quars i les dades obtingudes han estat procesades amb els programes Spectra Manager i Spectra Analysis. Des d'aquests s'han guardaten format .txt per acabar obtenint els resultats presentats amb Excel.
3. Patrons Co(II) | Les dades ens han estat proporcionades ja que després de realitzar les regresions amb les obtingudes per nosaltres no es seguia correctament la llei de Labert Beer. És a dir, les desviacions estàndard per a la constant de proporcionalitat obtinguda a cada longitud d'ona eren de l'ordre del 20%
concentració estoc | 1000 | mg/L
conc. dissoluc. Intermèdia | 1 | mg/L
Patró (mg/L Co2+) | ml dissoluc. Interm. Co2+ | ml enràs
0,3 | 10 | 25
0,4 | 15 | 25
0,5 | 20 | 25
4. Patrons Ni(II)
concentració estoc | 1000 | mg/L
conc. dissoluc. Intermèdia | 1 | mg/L
Patró (mg/L Ni2+) | ml dissoluc. Interm. Ni2+ | ml enràs
0,3 | 10 | 25
0,4 | 15 | 25
0,5 | 20 | 25
5. Mostres
conc. dissoluc. intermèdia Co2+ | 1 | mg/L
conc. dissoluc. intermèdia Ni2+ | 1 | mg/L
conc. Ni/Co (mg/L) | ml dissoluc. interm. Ni2+ | ml enràs | ml dissoluc. interm. Co2+ | ml enràs
0,2 / 0,4 | 10 | 50 | 20 | 50
0,4 / 0,4 | 20 | 50 | 20 | 50
0,4 / 0,2 | 20 | 50 | 10 | 50
6. Mesures absorbància
| Patrons Co2+ (mg/L) |  |  | Patrons Ni2+ (mg/L) |  |  | Mostres Ni/Co (mg/L)
Longitud d'ona (nm) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 / 0,4 | 0,4 / 0,4 | 0,4 / 0,2
480 | 0.080953 | 0.099102 | 0.12663 | 0.10121 | 0.15828 | 0.22764 | 0.1843 | 0.27277 | 0.22297
485 | 0.089074 | 0.11087 | 0.14313 | 0.11383 | 0.17415 | 0.24761 | 0.20484 | 0.30288 | 0.24532
490 | 0.096567 | 0.12193 | 0.15813 | 0.12574 | 0.18951 | 0.26649 | 0.22359 | 0.33073 | 0.26625
495 | 0.1034 | 0.13172 | 0.17205 | 0.13562 | 0.20188 | 0.28183 | 0.24028 | 0.35401 | 0.2836
500 | 0.1097 | 0.14082 | 0.18434 | 0.14232 | 0.20973 | 0.29062 | 0.2533 | 0.37097 | 0.29537
505 | 0.11546 | 0.14931 | 0.19592 | 0.14624 | 0.21247 | 0.29321 | 0.26358 | 0.38249 | 0.30236
510 | 0.1204 | 0.15687 | 0.20593 | 0.14774 | 0.21208 | 0.29125 | 0.27112 | 0.38923 | 0.30513
515 | 0.12422 | 0.16249 | 0.21364 | 0.14833 | 0.2104 | 0.28756 | 0.27612 | 0.39259 | 0.30582
520 | 0.12621 | 0.16588 | 0.21835 | 0.14935 | 0.20948 | 0.285 | 0.27916 | 0.39448 | 0.30602
525 | 0.12677 | 0.16719 | 0.22017 | 0.15083 | 0.20959 | 0.28388 | 0.28017 | 0.39472 | 0.30606
530 | 0.12576 | 0.16638 | 0.21912 | 0.15001 | 0.20691 | 0.27923 | 0.27765 | 0.39012 | 0.30222
535 | 0.12378 | 0.16427 | 0.21613 | 0.14416 | 0.19707 | 0.2652 | 0.27008 | 0.37645 | 0.29031
540 | 0.12114 | 0.16098 | 0.21157 | 0.13311 | 0.17991 | 0.24144 | 0.25758 | 0.35389 | 0.27023
545 | 0.11736 | 0.15624 | 0.2052 | 0.11977 | 0.15939 | 0.21306 | 0.24201 | 0.3261 | 0.24572
550 | 0.11222 | 0.1495 | 0.19617 | 0.10705 | 0.13975 | 0.18595 | 0.22476 | 0.29718 | 0.22112
7. Espectres:
Patrons Ni |  |  |  |  | Patrons Co | [6 empty] | Mostres
Comentaris: L'absorbància molar per longitud d'ona permet diferenciar els dos compostos, en especial s'observa com el níqul absorbeix més a longituds d'ona baixes que el cobalt mentres
que aquest absorbeix més a longituds d'ona altes, si es pogues utilitzar únicament dues longituds d'ona, l'ideal seria fer-ho amb una a cada banda de l'espectre
8. Tractament de dades:
8.1 Mètode Gràfic:
8.1.a. Càlcul constant proporcionalitat: k=ε·b
| Patrons Co2+ (mg/L) |  |  |  | Patrons Ni2+ (mg/L)
Longitud d'ona (nm) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | promig | 0,3 | 0,4 | 0,5 | promig | std Co | std Ni | Q dreta | Q esquerra | Q tab N=3 95%
480 | 0.26985 | 0.24776 | 0.25325 | 0.25695 | 0.33738 | 0.39571 | 0.45528 | 0.39613 | 0.011499 | 0.058951 | 0.50529 | 0.49471 | 0.941
485 | 0.29691 | 0.27717 | 0.28625 | 0.28678 | 0.37943 | 0.43538 | 0.49522 | 0.43667 | 0.0098798 | 0.057906 | 0.51679 | 0.48321 | 0.941
490 | 0.32189 | 0.30483 | 0.31626 | 0.31433 | 0.41914 | 0.47377 | 0.53299 | 0.4753 | 0.0086915 | 0.05694 | 0.52014 | 0.47986 | 0.941
495 | 0.34466 | 0.32929 | 0.34411 | 0.33935 | 0.45206 | 0.5047 | 0.56365 | 0.5068 | 0.0087173 | 0.055824 | 0.52834 | 0.47166 | 0.941
500 | 0.36566 | 0.35205 | 0.36867 | 0.36213 | 0.47441 | 0.52433 | 0.58125 | 0.52666 | 0.0088562 | 0.053456 | 0.53274 | 0.46726 | 0.941
505 | 0.38487 | 0.37327 | 0.39184 | 0.38332 | 0.48746 | 0.53118 | 0.58641 | 0.53502 | 0.0093818 | 0.049589 | 0.55818 | 0.44182 | 0.941
510 | 0.40135 | 0.39218 | 0.41186 | 0.4018 | 0.49247 | 0.53021 | 0.58249 | 0.53506 | 0.0098509 | 0.045208 | 0.58078 | 0.41922 | 0.941
515 | 0.41408 | 0.40622 | 0.42727 | 0.41586 | 0.49444 | 0.526 | 0.57513 | 0.53186 | 0.010638 | 0.04066 | 0.60879 | 0.39121 | 0.941
520 | 0.42071 | 0.4147 | 0.43669 | 0.42403 | 0.49782 | 0.52371 | 0.57 | 0.53051 | 0.011365 | 0.036569 | 0.64132 | 0.35868 | 0.941
525 | 0.42256 | 0.41797 | 0.44034 | 0.42696 | 0.50275 | 0.52397 | 0.56777 | 0.5315 | 0.011816 | 0.033155 | 0.6736 | 0.3264 | 0.941
530 | 0.4192 | 0.41595 | 0.43825 | 0.42447 | 0.50003 | 0.51729 | 0.55846 | 0.52526 | 0.012044 | 0.03002 | 0.70471 | 0.29529 | 0.941
535 | 0.4126 | 0.41068 | 0.43227 | 0.41852 | 0.48052 | 0.49268 | 0.53039 | 0.5012 | 0.011949 | 0.026004 | 0.75612 | 0.24388 | 0.941
540 | 0.40378 | 0.40246 | 0.42314 | 0.40979 | 0.44368 | 0.44977 | 0.48287 | 0.45878 | 0.011577 | 0.02109 | 0.84463 | 0.15537 | 0.941
545 | 0.39119 | 0.3906 | 0.41039 | 0.3974 | 0.39923 | 0.39847 | 0.42611 | 0.40794 | 0.01126 | 0.015745 | 0.97263 | 0.027374 | 0.941 | <- El test q ens diu que cal descartar
550 | 0.37405 | 0.37376 | 0.39234 | 0.38005 | 0.35683 | 0.34937 | 0.3719 | 0.35937 | 0.010645 | 0.011479 | 0.66917 | 0.33083 | 0.941
Comentaris: Utilitzem el test Q per a veure si cal descartar algun a de les longituds d'ona però no ho fem realment perqué no s'ha d'utilitzar en aquest context! | [8 empty] | Observem que el test Q diu a nivell teòric que caldria descartar els patrons de níquel a 545 nm, però reflexionant una mica realment no s'ha de fer! Per la manera en la qual estem aplicant el test, cada vegada que l'apliquem hi ha un 95% de probabilitats de que el resultat del test sigui correcte ja que aquest és el risc que estem considerant. Tot i així, si apliquem el test en la nostra mostra de 15 longituds d'ona, només hi haurà una probabilitat de 0,95^15= 0,463 Per tant del 46,3 percent de que cap dels testos s'equivoqui i, per tant, estarem descartant algun valor que realment no s'hauria de descartar. Això passa justament en aquest cas perqué tenim una sola mostra a la qual li estem aplicant el test Q moltes vegades, i justament això explica Dixon que no s'ha de fer al seu paper presentant el test Q (https://doi.org/10.1021/ac60052a025)
Per altra banda, les desviacions obtingudes són prou grans com per a representar una font d'error important en la resolució del problema, però no n'hi ha cap pitjor que la resta que es pugui descartar
8.1.b. Mostra Ni/Co 0,2/0,4 (mg/L) |  | la ordenada d'origen és la concentració de níquel!
| k2/k1 | A/k1
Longitud d'ona (nm) | x | y | k1niquel | k2 cobalt | k2/k1 | A/k1
480 | 0.64866 | 0.46525 | 0.39613 | 0.25695 | 0.64866 | 0.46525
485 | 0.65674 | 0.46908 | 0.43667 | 0.28678 | 0.65674 | 0.46908
490 | 0.66132 | 0.47043 | 0.4753 | 0.31433 | 0.66132 | 0.47043
495 | 0.66959 | 0.47411 | 0.5068 | 0.33935 | 0.66959 | 0.47411
500 | 0.68759 | 0.48096 | 0.52666 | 0.36213 | 0.68759 | 0.48096
505 | 0.71647 | 0.49267 | 0.53502 | 0.38332 | 0.71647 | 0.49267
510 | 0.75094 | 0.50671 | 0.53506 | 0.4018 | 0.75094 | 0.50671
515 | 0.7819 | 0.51916 | 0.53186 | 0.41586 | 0.7819 | 0.51916
520 | 0.7993 | 0.52621 | 0.53051 | 0.42403 | 0.7993 | 0.52621
525 | 0.80331 | 0.52713 | 0.5315 | 0.42696 | 0.80331 | 0.52713
530 | 0.80811 | 0.52859 | 0.52526 | 0.42447 | 0.80811 | 0.52859
535 | 0.83504 | 0.53888 | 0.5012 | 0.41852 | 0.83504 | 0.53888
540 | 0.89323 | 0.56144 | 0.45878 | 0.40979 | 0.89323 | 0.56144
545 | 0.97416 | 0.59325 | 0.40794 | 0.3974 | 0.97416 | 0.59325
550 | 1.0576 | 0.62542 | 0.35937 | 0.38005 | 1.0576 | 0.62542
Regressió lineal y = ax +b
|  |  |  | a | 0.3913 | 0.21226 | b
|  |  |  | u_a | 0.0013472 | 0.0010664 | u_b
|  |  |  | R^2 | 0.99985 | 0.00060893
|  |  |  | F | 84367.5378 | 13
[5 empty] | 0.031283 | 4.8204e-06
n | 15 | Hem utilitzat tots els punts doncs la resposta és lineal en tot l'interval!
Pendent | 0.3913 | desv. estand. Pendent | 0.0013472
Ord. Origen | 0.21226 | desv. estand. Ord. Origen | 0.0010664
Comentaris
Gràficament s'observa com tots els punts s'ajusten satisfactoriament a la recta traçada i s'obté un coeficient de correlació molt alt! Els resultats s'ajusten bé amb les concentracions preparades
8.1.c. Mostra Ni/Co 0,4/0,2 (mg/L) |  | la ordenada d'origen és la concentració de níquel!
| k2/k1 | A/k1
Longitud d'ona (nm) | x | y | k1niquel | k2 cobalt | k2/k1 | A/k1
480 | 0.64866 | 0.56289 | 0.39613 | 0.25695 | 0.64866 | 0.56289
485 | 0.65674 | 0.5618 | 0.43667 | 0.28678 | 0.65674 | 0.5618
490 | 0.66132 | 0.56018 | 0.4753 | 0.31433 | 0.66132 | 0.56018
495 | 0.66959 | 0.55958 | 0.5068 | 0.33935 | 0.66959 | 0.55958
500 | 0.68759 | 0.56083 | 0.52666 | 0.36213 | 0.68759 | 0.56083
505 | 0.71647 | 0.56514 | 0.53502 | 0.38332 | 0.71647 | 0.56514
510 | 0.75094 | 0.57027 | 0.53506 | 0.4018 | 0.75094 | 0.57027
515 | 0.7819 | 0.575 | 0.53186 | 0.41586 | 0.7819 | 0.575
520 | 0.7993 | 0.57685 | 0.53051 | 0.42403 | 0.7993 | 0.57685
525 | 0.80331 | 0.57585 | 0.5315 | 0.42696 | 0.80331 | 0.57585
530 | 0.80811 | 0.57536 | 0.52526 | 0.42447 | 0.80811 | 0.57536
535 | 0.83504 | 0.57923 | 0.5012 | 0.41852 | 0.83504 | 0.57923
540 | 0.89323 | 0.58902 | 0.45878 | 0.40979 | 0.89323 | 0.58902
545 | 0.97416 | 0.60236 | 0.40794 | 0.3974 | 0.97416 | 0.60236
550 | 1.0576 | 0.61531 | 0.35937 | 0.38005 | 1.0576 | 0.61531
Regressió lineal y = ax +b
|  |  |  | a | 0.14594 | 0.45964 | b
|  |  |  | u_a | 0.0041518 | 0.0034649 | u_b
|  |  |  | R^2 | 0.99277 | 0.0014407
|  |  |  | F | 1235.5695 | 9
[5 empty] | 0.0025645 | 1.868e-05
n | 11 | Excloem els 4 primers punts, on resulta aparent la no linealitat!
Pendent | 0.14594 | desv. estand. Pendent | 0.45964
Ord. Origen | 0.0057595 | desv. estand. Ord. Origen | 0.0045591
Comentaris
En aquest cas els resultats proveïts per el mètode gràfic no són tant bons com anteriorment, descartem per a la regresió els 4 primers punts, que no s'ajusten bé, tot obtenint un bon coeficient de correlació
8.1.d. Mostra Ni/Co 0,4/0,4 (mg/L) |  | la ordenada d'origen és la concentració de níquel!
| k2/k1 | A/k1
Longitud d'ona (nm) | x | y | k1niquel | k2 cobalt | k2/k1 | A/k1
480 | 0.64866 | 0.68859 | 0.39613 | 0.25695 | 0.64866 | 0.68859
485 | 0.65674 | 0.69362 | 0.43667 | 0.28678 | 0.65674 | 0.69362
490 | 0.66132 | 0.69584 | 0.4753 | 0.31433 | 0.66132 | 0.69584
495 | 0.66959 | 0.69852 | 0.5068 | 0.33935 | 0.66959 | 0.69852
500 | 0.68759 | 0.70438 | 0.52666 | 0.36213 | 0.68759 | 0.70438
505 | 0.71647 | 0.7149 | 0.53502 | 0.38332 | 0.71647 | 0.7149
510 | 0.75094 | 0.72746 | 0.53506 | 0.4018 | 0.75094 | 0.72746
515 | 0.7819 | 0.73815 | 0.53186 | 0.41586 | 0.7819 | 0.73815
520 | 0.7993 | 0.74358 | 0.53051 | 0.42403 | 0.7993 | 0.74358
525 | 0.80331 | 0.74266 | 0.5315 | 0.42696 | 0.80331 | 0.74266
530 | 0.80811 | 0.74271 | 0.52526 | 0.42447 | 0.80811 | 0.74271
535 | 0.83504 | 0.75111 | 0.5012 | 0.41852 | 0.83504 | 0.75111
540 | 0.89323 | 0.77138 | 0.45878 | 0.40979 | 0.89323 | 0.77138
545 | 0.97416 | 0.7994 | 0.40794 | 0.3974 | 0.97416 | 0.7994
550 | 1.0576 | 0.82696 | 0.35937 | 0.38005 | 1.0576 | 0.82696
[5 empty] | 0.32724 | 0.48021
[5 empty] | 0.0045052 | 0.0037598
[5 empty] | 0.9983 | 0.0015633
[5 empty] | 5276.0707 | 9
[5 empty] | 0.012895 | 2.1996e-05
n | 15
Pendent | 0.32724 | desv. estand. Pendent | 0.48021
Ord. Origen | 0.0045052 | desv. estand. Ord. Origen | 0.0037598
Comentaris
Observem que en aquest cas els resultats obtinguts mitjançant el mètode gràfic no s'ajusten igualment tant bé a la composició real de la mostra mesurada. El coeficient de correlació
8.1.e. Resultats mètode gràfic:
conc. Ni/Co (mg/L) | conc. est. Ni/Co (mg/L)
0,2 / 0,4 | 0,212±0,001 / 0,391±0,001
0,4 / 0,4 | 0,480±0,004/0,327±0,004
0,4 / 0,2 | 0,460±0,005/ 0,146±0,006
Comentaris
Encara que els resultats obtinguts no disten molt de la realitat, els errors predits no són capaços d'explicar les diferències entre els resultats obtinguts i la realitat. Això és perqué aquestes desviacions no tenen en compte l'error associat als valors de la constant epsilon de la llei de Lambert-Beer, que té un error considerable.
8.2. Regressió Lineal Múltiple Clàssica (CLS)
8.2.a: Solver
els càlculs s'han de fer a la pestanya "Solver" (heu d'afegir una captura de pantalla dels paràmetres inicials del Solver abans d'executar-ho)
conc. Ni/Co (mg/L) | concentracións estimades Ni/Co (mg/L) | e
0,2 / 0,4 | 0,212/0,392 | 0
0,4 / 0,4 | 0,477/0,331 | 0
0,4 / 0,2 | 0,460/0,123 | 0.009
Comentaris
L'error és molt petit en tots tres casos i de fet val zero en els tres primers així que estem aconseguint un ajustament satisfactori de les dades. Ara bé, encara que en la primera dissolució els resultats són propers als experimentals, a la resta ja no és el cas. De fet la concentració de níquel sembla ser sempre més alta de l'esperat i la de cobalt inferior
8.2.b: càlcul matricial
els càlculs s'han de fer a la pestanya "Matricial"
conc. Ni/Co (mg/L) | concentracións estimades Ni/Co (mg/L)
0,2 / 0,4 | 0,212/0,392
0,4 / 0,4 | 0,477/0,331
0,4 / 0,2 | 0,472/0,131
Comentaris
S'obtenen resulats pràcticament idèntics que amb el solver. S'esperava que passes això ja que de fet aquest mètode consisteix en trobar el mínim dels quadrats de les desviacions, amb tendències idèntiques per tant.
9. Comparativa dels tres mètodes:
Un cop realtizats els càlculs amb els tres mètodes, observem que els valors obtinguts són tots molt similars entre ells. Podria ser esperable una diferència més gran entre els resultats obtinguts per el primer mètode que per la resta, però sembla que no és el cas. Assumint que les mescles estiguin ben preparades, podria ser que hi hagués alguna mena d'interferència entre els anàlits com ara que el PAR tingués més tendència a complexar-se amb el níquel. Encara que una hipòtesis més senzilla seria simplement que la dissolució de níquel no estava ben preparada i n'en tenia una mica més del compte.

## Solver
|  |  | 8.2.b. Mostra Ni/Co 0,2/0,4 (mg/L) | [6 empty] | 8.2.c. Mostra Ni/Co 0,4/0,2 (mg/L) | [6 empty] | 8.1.d. Mostra Ni/Co 0,4/0,4 (mg/L)
| k mitjana |  | Absorbància | [6 empty] | Absorbància | [6 empty] | Absorbància
lambda (nm) | Níquel | Cobalt | Experimental | Calculada | Diferència | Diferència^2 | err. Rel | cNi | 0.21198 | Experimental | Calculada | Diferència | Diferència^2 | err. Rel | cNi | 0.46033 | Experimental | Calculada | Diferència | Diferència^2 | err. Rel | cNi | 0.47713
480 | 0.39613 | 0.25695 | 0.1843 | 0.18464 | 0.00034016 | 1.1571e-07 | 0.18457 | cCo | 0.39178 | 0.22297 | 0.22281 | -0.00016636 | 2.7676e-08 | 0.07461 | cCo | 0.12337 | 0.27277 | 0.274 | 0.0012272 | 1.5061e-06 | 0.44991 | cCo | 0.33077
485 | 0.43667 | 0.28678 | 0.20484 | 0.20492 | 8.3476e-05 | 6.9683e-09 | 0.040753 | e | 0 | 0.24532 | 0.24515 | -0.0001721 | 2.962e-08 | 0.070154 | e | 0.0087585 | 0.30288 | 0.30321 | 0.00032402 | 1.0499e-07 | 0.10698 | e | 0
490 | 0.4753 | 0.31433 | 0.22359 | 0.2239 | 0.00030517 | 9.3126e-08 | 0.13648 | SS | 1.1329e-06 | 0.26625 | 0.26633 | 7.8849e-05 | 6.2171e-09 | 0.029614 | SS | 3.3077e-06 | 0.33073 | 0.33075 | 1.7206e-05 | 2.9605e-10 | 0.0052024 | SS | 8.0627e-06
495 | 0.5068 | 0.33935 | 0.24028 | 0.24038 | 9.8611e-05 | 9.7241e-09 | 0.04104 |  |  | 0.2836 | 0.28392 | 0.00032361 | 1.0472e-07 | 0.11411 |  |  | 0.35401 | 0.35406 | 4.5997e-05 | 2.1157e-09 | 0.012993
500 | 0.52666 | 0.36213 | 0.2533 | 0.25352 | 0.00021209 | 4.498e-08 | 0.083728 |  |  | 0.29537 | 0.29587 | 0.00050458 | 2.546e-07 | 0.17083 |  |  | 0.37097 | 0.37107 | 9.8009e-05 | 9.6057e-09 | 0.026419
505 | 0.53502 | 0.38332 | 0.26358 | 0.26359 | 5.9222e-06 | 3.5072e-11 | 0.0022468 |  |  | 0.30236 | 0.30233 | -2.248e-05 | 5.0536e-10 | 0.007435 |  |  | 0.38249 | 0.38206 | -0.00042094 | 1.7719e-07 | 0.11005
510 | 0.53506 | 0.4018 | 0.27112 | 0.27084 | -0.0002815 | 7.924e-08 | 0.10383 |  |  | 0.30513 | 0.30463 | -0.0004961 | 2.4612e-07 | 0.16259 |  |  | 0.38923 | 0.38819 | -0.0010357 | 1.0726e-06 | 0.26608
515 | 0.53186 | 0.41586 | 0.27612 | 0.27567 | -0.00045386 | 2.0599e-07 | 0.16437 |  |  | 0.30582 | 0.30489 | -0.00092476 | 8.5518e-07 | 0.30239 |  |  | 0.39259 | 0.39132 | -0.0012708 | 1.615e-06 | 0.32371
520 | 0.53051 | 0.42403 | 0.27916 | 0.27858 | -0.00057578 | 3.3153e-07 | 0.20626 |  |  | 0.30602 | 0.30528 | -0.00074009 | 5.4773e-07 | 0.24184 |  |  | 0.39448 | 0.39338 | -0.0010972 | 1.2038e-06 | 0.27813
525 | 0.5315 | 0.42696 | 0.28017 | 0.27994 | -0.00023107 | 5.3394e-08 | 0.082476 |  |  | 0.30606 | 0.3061 | 3.3018e-05 | 1.0902e-09 | 0.010788 |  |  | 0.39472 | 0.39482 | 9.8027e-05 | 9.6093e-09 | 0.024835
530 | 0.52526 | 0.42447 | 0.27765 | 0.27764 | -7.0581e-06 | 4.9817e-11 | 0.0025421 |  |  | 0.30222 | 0.30292 | 0.00070362 | 4.9508e-07 | 0.23282 |  |  | 0.39012 | 0.39102 | 0.00090286 | 8.1516e-07 | 0.23143
535 | 0.5012 | 0.41852 | 0.27008 | 0.27021 | 0.00012529 | 1.5698e-08 | 0.04639 |  |  | 0.29031 | 0.29111 | 0.00079888 | 6.3821e-07 | 0.27518 |  |  | 0.37645 | 0.37757 | 0.0011133 | 1.2394e-06 | 0.29572
540 | 0.45878 | 0.40979 | 0.25758 | 0.2578 | 0.0002219 | 4.9238e-08 | 0.086147 |  |  | 0.27023 | 0.2705 | 0.00027397 | 7.506e-08 | 0.10138 |  |  | 0.35389 | 0.35444 | 0.00055368 | 3.0656e-07 | 0.15646
545 | 0.40794 | 0.3974 | 0.24201 | 0.24216 | 0.00015796 | 2.4953e-08 | 0.065272 |  |  | 0.24572 | 0.24557 | -0.00015284 | 2.3361e-08 | 0.062201 |  |  | 0.3261 | 0.32609 | -1.8247e-05 | 3.3297e-10 | 0.0055956
550 | 0.35937 | 0.38005 | 0.22476 | 0.22507 | 0.00031976 | 1.0224e-07 | 0.14227 |  |  | 0.22112 | 0.22107 | -5.0071e-05 | 2.5071e-09 | 0.022644 |  |  | 0.29718 | 0.29718 | -6.3142e-06 | 3.9869e-11 | 0.0021247
|  |  | Pre-solver: | [6 empty] | Pre-solver: | [6 empty] | Pre-solver
En tots els casos utilitzant el solver, observem que les diferències entre les absorbàncies calculades i experiemntals són totes del mateix ordrede magnitud, amb un error relatiu sempre inferior al 0,5%, així que no podem descartar cap dada.
El problema que té aquest mètode és que no brinda una estimació de l'error per als resultats obtinguts ja que l'únic que fa és trobar els mínims quadrats i per tant no considera eines estadístiques més potents.
Per altra banda però, té l'avantatge que si que permet fer fàcilment regresions amb tantes variables com es vulgui i de funcions no necessariament ni lineals ni polinòmiques

## Matricial
Mètode matricial:
k mitjana
lambda (nm) | Níquel | Cobalt |  | Matriu K |  |  | Matriu K^T
480 | 0.39613 | 0.25695 |  | 0.39613 | 0.25695 |  | 0.39613 | 0.43667 | 0.4753 | 0.5068 | 0.52666 | 0.53502 | 0.53506 | 0.53186 | 0.53051 | 0.5315 | 0.52526 | 0.5012 | 0.45878 | 0.40794 | 0.35937
485 | 0.43667 | 0.28678 |  | 0.43667 | 0.28678 |  | 0.25695 | 0.28678 | 0.31433 | 0.33935 | 0.36213 | 0.38332 | 0.4018 | 0.41586 | 0.42403 | 0.42696 | 0.42447 | 0.41852 | 0.40979 | 0.3974 | 0.38005
490 | 0.4753 | 0.31433 |  | 0.4753 | 0.31433
495 | 0.5068 | 0.33935 |  | 0.5068 | 0.33935 |  | Matriu K^T * K
500 | 0.52666 | 0.36213 |  | 0.52666 | 0.36213 |  | 3.5602 | 2.7517
505 | 0.53502 | 0.38332 |  | 0.53502 | 0.38332 |  | 2.7517 | 2.1624
510 | 0.53506 | 0.4018 |  | 0.53506 | 0.4018
515 | 0.53186 | 0.41586 |  | 0.53186 | 0.41586 |  | Matriu (K^T * K)^-1
520 | 0.53051 | 0.42403 |  | 0.53051 | 0.42403 |  | 17.0316 | -21.6727
525 | 0.5315 | 0.42696 |  | 0.5315 | 0.42696 |  | -21.6727 | 28.0409
530 | 0.52526 | 0.42447 |  | 0.52526 | 0.42447
535 | 0.5012 | 0.41852 |  | 0.5012 | 0.41852 |  | Pseudoinversa sencera: (K^T * K)^-1 K^T
540 | 0.45878 | 0.40979 |  | 0.45878 | 0.40979 |  | 1.1778 | 1.222 | 1.2828 | 1.277 | 1.1216 | 0.80449 | 0.40483 | 0.045623 | -0.15454 | -0.20103 | -0.25335 | -0.53422 | -1.0676 | -1.6648 | -2.1162
545 | 0.40794 | 0.3974 |  | 0.40794 | 0.3974 |  | -1.38 | -1.4223 | -1.487 | -1.4681 | -1.2598 | -0.84645 | -0.32933 | 0.13426 | 0.39274 | 0.45325 | 0.51868 | 0.87333 | 1.5481 | 2.3023 | 2.8686
550 | 0.35937 | 0.38005 |  | 0.35937 | 0.38005
Amb aquests valors calculats, ja podem resoldre el sistema d'equacions amb les absorbàncies experimentals.
Mostres Ni/Co mg/L |  |  |  | Vectors de concentracions per Ni/Co mg/L:
0,2 / 0,4 | 0,4 / 0,4 | 0,4 / 0,2 |  | 0,2 / 0,4 | 0,4 / 0,4 | 0,4 / 0,2
0.1843 | 0.27277 | 0.22297 | c_Níquel | 0.21196 | 0.47713 | 0.47212
0.20484 | 0.30288 | 0.24532 | c_Cobalt | 0.39181 | 0.33077 | 0.13122
0.22359 | 0.33073 | 0.26625
0.24028 | 0.35401 | 0.2836 |  | Calculats com Pseudoinversa*A
0.2533 | 0.37097 | 0.29537
0.26358 | 0.38249 | 0.30236
0.27112 | 0.38923 | 0.30513
0.27612 | 0.39259 | 0.30582
0.27916 | 0.39448 | 0.30602
0.28017 | 0.39472 | 0.30606
0.27765 | 0.39012 | 0.30222
0.27008 | 0.37645 | 0.29031
0.25758 | 0.35389 | 0.27023
0.24201 | 0.3261 | 0.24572
0.22476 | 0.29718 | 0.22112
El problema d'aquest mètode és que no és possible veure si cal descartar algun valor, en quant a la resta, funciona bé!