## Pràctica H
Informe pràctica H
Grup pràctiques: |  |  |  | Data:
Alumnes: |  |  |  | Parella:
1. Descripció de les mostres
2. Descripció de l'equip
3. Preparació stock Cafeïna
Pes cafeïna (g) | 0.1019 |  | [cafeïna] (ppm) | 1019
V enràs (ml) | 100 |  |  | 101.9
4. Preparació mostres de cafè
Pes cafè normal (g) |  | 0.1028
V enràs (ml) |  | 250
Pes cafè descafeïnat (g) |  | 0.2504
V enràs (ml) |  | 100
5. Preparació patrons cafeïna | [9 empty] | Truecaf | a la mostra hi havia |  | 90.8205 | g
Patró Cafeïna (ppm) | Estoc Cafeïna (ml) | V enràs (ml) | [Cafeïna] (ppm) | Àrea | tr (min) | b | 96894.2782 | 22469.3203 | a | area: | concentració=
101.9 | 1 | 50 | 2.038 | 208195 |  |  | 673.0648 | 7686.4517 |  | 938329 | 9.4522 | ppm | 85.8449 | mg
101.9 | 2 | 50 | 4.076 | 424659 |  |  | 0.99986 | 9815.1301 |  | A la mostra hi ha | 9.4522e-05 | g caf
101.9 | 4 | 50 | 8.152 | 821661 |  |  | 20724.4239 | 3
101.9 | 6 | 50 | 12.228 | 1205257 |  |  | 1.9965e+12 | 289010333.9219
101.9 | 10 | 50 | 20.38 | 1994397
Corba Calibrat: | [6 empty] | Cromatograma Patró 1 | [5 empty] | Cromatograma Patró 2 |  | Cromatograma Patró 3 | Cromatograma Patró 4 | Cromatograma Patró 5 | Cromatograma Cafè normal | Cromatograma Cafè descafeïnat
Pendent
Ord. Origen |  |  | n
S0 (normal) |  |  | S0 (descafeinat)
Comentaris | [6 empty] | Comentaris Cromatogrames
Va caldre repetir el patró 3 perqué en una primera repetició
Mostra | Factor dilució | Àrea | conc.mostra | Int.confiança
Cafè normal
Cafè descafeïnat
Contingut cafeïna en el cafè sòlid
| [Cafeïna] | Int.confiança
Cafè normal
Cafè descafeïnat
Discutir si el contingut de cafeïna està o no per sota del límit establert per la legislació vigent
6. Comentaris addicionals..... (només si vols destacar alguna cosa)