## Pràctica A
Informe pràctica B |  |  |  | Data: | 2025-04-28
Grup pràctiques: | 1.2 (G2) Matí - 1r torn |  |  | Parella: | M_01
Alumnes: | Òscar Losada Garcia, Gerard Moreno Mas
Descripció de la mostra
La mostra és aigua obtinguda de la font d'aigua potable (tractament amb osmosi) de la torre C7 parell de la UAB el dia 28/04/2024 a les 8.55h.
Instrumentació
Fem servir espectofotòmetre d'absorció atòmica per a la detecció de coure. L'equip és 55 AA Atomic Absorption Spectrometer de la marca Agilent. Permet l'atomització de la mostra per flama. El fem servir, però, en mode d'emissió (sense llum de càtode). Cal ajustar el detector amb el patró més concentrat, atès que no fem servir làmpada.
Estoc 1000 ppm K+
Pes KCl | 0.4792 | g
ml estoc K+ | 250
conc. real estoc K+ | 1005.1374 | ppm
Estoc LiCl
Pes LiCl (g) | 0.223
ml estoc LiCl | 250 | mL |  | Mesurat amb matràs aforat (250,0 ± 0,3)
conc. dissol. Estoc | 146.0153 | ppm
75 mg/L de Li+ en patrons i mostres:
conc. dissol. treball | 73.0076 | ppm |  | S'ha preparat una dissolució el doble de concentrada de manera que a l'hora de preparar els patrons
ml dissol. treball afegits | 12.5 | mL |  | només s'havia d'omplir la meitat amb la solució de LiCl.
Preparació Patrons i mesures Emissió Atòmica
Patró (ppm K+) | ml estoc K+ | ml enràs | [K+] (ppm) | senyal AES | y= a + bx
10.0514 | 1.25 | 25 | 0.50257 | 0.2002 | b | 0.17444 | 0.14839 | a | y_{avg} | 0.53412
10.0514 | 3.75 | 25 | 1.5077 | 0.4321 | u_b | 0.012646 | 0.031903 | u_a | S_{xx} | 7.3752
10.0514 | 5 | 25 | 2.0103 | 0.5357 | R^2 | 0.98448 | 0.034342 | S_{y/x} | S_0 amb LiCl | 0.21939
10.0514 | 7.5 | 25 | 3.0154 | 0.6748 | F | 190.2812 | 3 | dof | S_0 sense LiCl | 0.22151
10.0514 | 10 | 25 | 4.0205 | 0.8278 | Ssreg | 0.22441 | 0.0035381 | Ssresid | t_{tab} | 3.1824
Corba Calibrat: | pendent | (0.17 ± 0.01) ppm-1 |  | Sy/x | 0.034342
| ord.origen | (0.15 ± 0.03) |  | n | 5
Comentaris: | Les dades no són del tot lineals, però com hem obtingut una R2 = 0.984, podem considerar que l'aproximació a una recta és prou acertada.
| Factor dilució | Senyal AES | conc.mostra | Int.confiança
Mostra amb tampó LiCl | 2 | 0.4373 | 3.3125 | 1.3964 | ppm
| Factor dilució | Senyal AES | conc.mostra | Int.confiança
Mostra sense tampó LiCl | 2 | 0.4125 | 3.0282 | 1.4099 | ppm
contingut K+ en mostra d'aigüa |  | (3 ± 1) ppm
7. Comentaris addicionals..... (només si vols destacar alguna cosa)
Hem preparat la mostra de dues maneres: amb o sense tampó d'ionització (LiCl) perquè no enteníem per què era important afegir-hi a una aigua que ja conté altres sals (aigua potable). Posant cesi (massa car) sí entenem el motiu (mantenir el K ionitzat per tal de detectar la emissió corresponent), però bé, hem obtingut el mateix resultat per ambdós casos. Així que pel que hem vist, per realitzar aquesta determinació amb aquesta mostra, no caldria posar LiCl com a tampó d'ionització. Els patrons segueixen necessitant, perquè a part de KCl necessiten alguna sal més que faci la funció desitjada d'assegurar que es manté ionitzat.