## Pràctica A
Informe pràctica F |  |  |  | Data: | 2025-04-29
Grup pràctiques: | 1.2 (G2) Matí - 1r torn |  |  | Parella: | M_01
Alumnes: | Gerard Moreno Mas i Òscar Losada Garcia
1. Descripció de les mostres
Les mostres són mescles binàries de solucions ja preparades de Ni(II) i Co(II). Aquestes s'han preparat a partir de les sals Co(NO3)2·6H2O i Ni(NO3)2·6H2O, respectivament.
2. Instrumentació
L'equip és un espectrofotòmetre Jasco V-730 de doble feix.
3. Patrons Co(II) | A causa de l'aturada elèctrica no vam poder fer la pràctica i les dades d'absorbància ens han estat proporcionades pel Xavier.
concentració estoc | - | mg/L
conc. dissoluc. Intermèdia | - | mg/L
Patró (mg/L Co2+) | ml dissoluc. Interm. Co2+ | ml enràs
0,3 | - | -
0,4 | - | -
0,5 | - | -
4. Patrons Ni(II)
concentració estoc | - | mg/L
conc. dissoluc. Intermèdia | - | mg/L
Patró (mg/L Ni2+) | ml dissoluc. Interm. Ni2+ | ml enràs
0,3 | - | -
0,4 | - | -
0,5 | - | -
5. Mostres
conc. dissoluc. intermèdia Co2+ | - | mg/L
conc. dissoluc. intermèdia Ni2+ | - | mg/L
conc. Ni/Co (mg/L) | ml dissoluc. interm. Ni2+ | ml enràs | ml dissoluc. interm. Co2+ | ml enràs
0,2 / 0,4 | - | - | - | -
0,4 / 0,4 | - | - | - | -
0,4 / 0,2 | - | - | - | -
6. Mesures absorbància
| Patrons Co2+ (mg/L) |  |  | Patrons Ni2+ (mg/L) |  |  | Mostres Ni / Co (mg/L)
Longitud d'ona (nm) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0,2 / 0,4 (mg/mL) | 0,4 / 0,4 (mg/mL) | 0,4 / 0,2 (mg/mL)
550 | 0.11222 | 0.1495 | 0.19617 | 0.10705 | 0.13975 | 0.18595 | 0.22476 | 0.29718 | 0.22112
545 | 0.11736 | 0.15624 | 0.2052 | 0.11977 | 0.15939 | 0.21306 | 0.24201 | 0.3261 | 0.24572
540 | 0.12114 | 0.16098 | 0.21157 | 0.13311 | 0.17991 | 0.24144 | 0.25758 | 0.35389 | 0.27023
535 | 0.12378 | 0.16427 | 0.21613 | 0.14416 | 0.19707 | 0.2652 | 0.27008 | 0.37645 | 0.29031
530 | 0.12576 | 0.16638 | 0.21912 | 0.15001 | 0.20691 | 0.27923 | 0.27765 | 0.39012 | 0.30222
525 | 0.12677 | 0.16719 | 0.22017 | 0.15083 | 0.20959 | 0.28388 | 0.28017 | 0.39472 | 0.30606
520 | 0.12621 | 0.16588 | 0.21835 | 0.14935 | 0.20948 | 0.285 | 0.27916 | 0.39448 | 0.30602
515 | 0.12422 | 0.16249 | 0.21364 | 0.14833 | 0.2104 | 0.28756 | 0.27612 | 0.39259 | 0.30582
510 | 0.1204 | 0.15687 | 0.20593 | 0.14774 | 0.21208 | 0.29125 | 0.27112 | 0.38923 | 0.30513
505 | 0.11546 | 0.14931 | 0.19592 | 0.14624 | 0.21247 | 0.29321 | 0.26358 | 0.38249 | 0.30236
500 | 0.1097 | 0.14082 | 0.18434 | 0.14232 | 0.20973 | 0.29062 | 0.2533 | 0.37097 | 0.29537
495 | 0.1034 | 0.13172 | 0.17205 | 0.13562 | 0.20188 | 0.28183 | 0.24028 | 0.35401 | 0.2836
490 | 0.096567 | 0.12193 | 0.15813 | 0.12574 | 0.18951 | 0.26649 | 0.22359 | 0.33073 | 0.26625
485 | 0.089074 | 0.11087 | 0.14313 | 0.11383 | 0.17415 | 0.24761 | 0.20484 | 0.30288 | 0.24532
480 | 0.080953 | 0.099102 | 0.12663 | 0.10121 | 0.15828 | 0.22764 | 0.1843 | 0.27277 | 0.22297
7. Espectres:
Patrons Ni | Patrons Ni2+ (mg/L) 0.4: Patrons Co |  |  |  |  | Mostres
| No tenim els espectres perquè només ens han proporcionat |  |  |  |  | No tenim els espectres perquè només ens han proporcionat
| les dades de les absorbàncies (vegeu comentari d'abaix) |  |  |  |  | les dades de les absorbàncies (vegeu comentari d'abaix)
Comentaris: | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: Degut al apagon que va haver-hi a tota espanya el dia 28/4 es va fer una reorganització de les pràctiques i no vam poder fer aquesta al laboratori. Malgrat això, ens van donar les dades d'algun altre grup perquè poguéssim fer l'anàlisi de dades.
8. Tractament de dades:
8.1 Mètode Gràfic:
8.1.a. Càlcul constant proporcionalitat: k=ε·b | Patrons Co2+ (mg/L) 0.4: Les desviacions estàndards mostrals per al cobalt estan OK, no descartem cap valor!!
| Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: Patrons Co2+ (mg/L); Patrons Ni2+ (mg/L) 0.5: Patrons Ni2+ (mg/L) |  |  |  |  | Fem servir el test Q (criteri de Dixton)
Longitud d'ona (nm) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | promig | std | 0,3 | 0,4 | 0,5 | promig | std |  | Q_{exp} | Q_{tab} 90% confiança per a N=3
550 | 0.37405 | 0.37376 | 0.39234 | 0.38005 | 0.010645 | 0.35683 | 0.34937 | 0.3719 | 0.35937 | 0.011479 | std ok | 0.66917 | 0.941 | No descartem el valor de la conc 0,5
545 | 0.39119 | 0.3906 | 0.41039 | 0.3974 | 0.01126 | 0.39923 | 0.39847 | 0.42611 | 0.39885 | 0.00053504 | Per a la conc 0,5: | 0.97263 | 0.941 | Com Q_{exp} > Q_{tab}, hem de descartar el valor.
540 | 0.40378 | 0.40246 | 0.42314 | 0.40979 | 0.011577 | 0.44368 | 0.44977 | 0.48287 | 0.45878 | 0.02109 | Per a la conc 0,5: | 0.84463 | 0.941 | No descartem el valor de la conc 0,5
535 | 0.4126 | 0.41068 | 0.43227 | 0.41852 | 0.011949 | 0.48052 | 0.49268 | 0.53039 | 0.5012 | 0.026004 | Per a la conc 0,5: | 0.75612 | 0.941 | No descartem el valor de la conc 0,5
530 | 0.4192 | 0.41595 | 0.43825 | 0.42447 | 0.012044 | 0.50003 | 0.51729 | 0.55846 | 0.52526 | 0.03002 | Per a la conc 0,5: | 0.70471 | 0.941 | No descartem el valor de la conc 0,5
525 | 0.42256 | 0.41797 | 0.44034 | 0.42696 | 0.011816 | 0.50275 | 0.52397 | 0.56777 | 0.5315 | 0.033155 | Per a la conc 0,5: | 0.6736 | 0.941 | No descartem el valor de la conc 0,5
520 | 0.42071 | 0.4147 | 0.43669 | 0.42403 | 0.011365 | 0.49782 | 0.52371 | 0.57 | 0.53051 | 0.036569 | Per a la conc 0,5: | 0.64132 | 0.941 | No descartem el valor de la conc 0,6
515 | 0.41408 | 0.40622 | 0.42727 | 0.41586 | 0.010638 | 0.49444 | 0.526 | 0.57513 | 0.53186 | 0.04066 | Per a la conc 0,5: | 0.60879 | 0.941 | No descartem el valor de la conc 0,7
510 | 0.40135 | 0.39218 | 0.41186 | 0.4018 | 0.0098509 | 0.49247 | 0.53021 | 0.58249 | 0.53506 | 0.045208 | Per a la conc 0,5: | 0.58078 | 0.941 | No descartem el valor de la conc 0,8
505 | 0.38487 | 0.37327 | 0.39184 | 0.38332 | 0.0093818 | 0.48746 | 0.53118 | 0.58641 | 0.53502 | 0.049589 | Per a la conc 0,5: | 0.55818 | 0.941 | No descartem el valor de la conc 0,9
500 | 0.36566 | 0.35205 | 0.36867 | 0.36213 | 0.0088562 | 0.47441 | 0.52433 | 0.58125 | 0.52666 | 0.053456 | Per a la conc 0,5: | 0.53274 | 0.941 | No descartem el valor de la conc 0,10
495 | 0.34466 | 0.32929 | 0.34411 | 0.33935 | 0.0087173 | 0.45206 | 0.5047 | 0.56365 | 0.5068 | 0.055824 | Per a la conc 0,5: | 0.52834 | 0.941 | No descartem el valor de la conc 0,11
490 | 0.32189 | 0.30483 | 0.31626 | 0.31433 | 0.0086915 | 0.41914 | 0.47377 | 0.53299 | 0.4753 | 0.05694 | Per a la conc 0,5: | 0.52014 | 0.941 | No descartem el valor de la conc 0,12
485 | 0.29691 | 0.27717 | 0.28625 | 0.28678 | 0.0098798 | 0.37943 | 0.43538 | 0.49522 | 0.43667 | 0.057906 | Per a la conc 0,5: | 0.51679 | 0.941 | No descartem el valor de la conc 0,13
480 | 0.26985 | 0.24776 | 0.25325 | 0.25695 | 0.011499 | 0.33738 | 0.39571 | 0.45528 | 0.39613 | 0.058951 | Per a la conc 0,5: | 0.50529 | 0.941 | No descartem el valor de la conc 0,14
Només hem descartat un valor, però sí notem que amb el níquel tenim desviacions estàndards importants… Diferències relatives de fins al 15%.
Comentaris: | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: Trobem desviacions estàndards mostrals petites (poc error relatiu). Per tant, no descartem cap punt per a calcular aquestes constants a partir de la mitjana de les tres dades.
8.1.b. Mostra Ni/Co 0,4/0,2 (mg/L)
Longitud d'ona (nm) | x | y | Am | k1 niquel promig | k2 cobalt promig | mescla K2/K1 (la x) | Am / k1 (la y)
550 | 1.0576 | 0.61531 | 0.22112 | 0.35937 | 0.38005 | 1.0576 | 0.61531
545 | 0.99636 | 0.61608 | 0.24572 | 0.39885 | 0.3974 | 0.99636 | 0.61608
540 | 0.89323 | 0.58902 | 0.27023 | 0.45878 | 0.40979 | 0.89323 | 0.58902
535 | 0.83504 | 0.57923 | 0.29031 | 0.5012 | 0.41852 | 0.83504 | 0.57923
530 | 0.80811 | 0.57536 | 0.30222 | 0.52526 | 0.42447 | 0.80811 | 0.57536
525 | 0.80331 | 0.57585 | 0.30606 | 0.5315 | 0.42696 | 0.80331 | 0.57585
520 | 0.7993 | 0.57685 | 0.30602 | 0.53051 | 0.42403 | 0.7993 | 0.57685
515 | 0.7819 | 0.575 | 0.30582 | 0.53186 | 0.41586 | 0.7819 | 0.575
510 | 0.75094 | 0.57027 | 0.30513 | 0.53506 | 0.4018 | 0.75094 | 0.57027
505 | 0.71647 | 0.56514 | 0.30236 | 0.53502 | 0.38332 | 0.71647 | 0.56514
500 | 0.68759 | 0.56083 | 0.29537 | 0.52666 | 0.36213 | 0.68759 | 0.56083
495 | 0.66959 | 0.55958 | 0.2836 | 0.5068 | 0.33935 | 0.66959 | 0.55958
490 | 0.66132 | 0.56018 | 0.26625 | 0.4753 | 0.31433 | 0.66132 | 0.56018
485 | 0.65674 | 0.5618 | 0.24532 | 0.43667 | 0.28678 | 0.65674 | 0.5618
480 | 0.64866 | 0.56289 | 0.22297 | 0.39613 | 0.25695 | 0.64866 | 0.56289
y= a + bx
| Patrons Ni2+ (mg/L) 0.4: b; Patrons Ni2+ (mg/L) 0.5: 0.14366 | 0.46354 | a
| Patrons Ni2+ (mg/L) 0.4: u_b; Patrons Ni2+ (mg/L) 0.5: 0.0086401 | 0.0068553 | u_a
| Patrons Ni2+ (mg/L) 0.4: R^2; Patrons Ni2+ (mg/L) 0.5: 0.95509 | 0.00399 | S_{y/x}
| Patrons Ni2+ (mg/L) 0.4: F; Patrons Ni2+ (mg/L) 0.5: 276.4441 | 13 | dof
| Patrons Ni2+ (mg/L) 0.4: Ssreg; Patrons Ni2+ (mg/L) 0.5: 0.004401 | 0.00020696 | Ssresid
[5 empty] | y_{avg} | 0.57623
[5 empty] | S_{xx} | 0.21326
n | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: 15
Pendent | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: 0.14366; Patrons Co2+ (mg/L) 0.4: desv. estand. Pendent; Patrons Co2+ (mg/L) 0.5: 0.0086401
Ord. Origen | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: 0.46354; Patrons Co2+ (mg/L) 0.4: desv. estand. Ord. Origen; Patrons Co2+ (mg/L) 0.5: 0.0068553
Comentaris
Les dades no fan bon fitting lineal (R2=0,976) com la resta, però el coeficient de regressió és acceptable. En eliminar els primers punts, que sembla que es desvien de la linealitat, la R2 empitjora a 0.959, així que hem preferit conservar tots els valors.
8.1.c. Mostra Ni/Co 0,4/0,4 (mg/L)
Longitud d'ona (nm) | x | y | Am | k1 niquel promig | k2 cobalt promig | mescla K2/K1 (la x) | Am / k1 (la y)
550 | 1.0576 | 0.82696 | 0.29718 | 0.35937 | 0.38005 | 1.0576 | 0.82696
545 | 0.99636 | 0.81761 | 0.3261 | 0.39885 | 0.3974 | 0.99636 | 0.81761
540 | 0.89323 | 0.77138 | 0.35389 | 0.45878 | 0.40979 | 0.89323 | 0.77138
535 | 0.83504 | 0.75111 | 0.37645 | 0.5012 | 0.41852 | 0.83504 | 0.75111
530 | 0.80811 | 0.74271 | 0.39012 | 0.52526 | 0.42447 | 0.80811 | 0.74271
525 | 0.80331 | 0.74266 | 0.39472 | 0.5315 | 0.42696 | 0.80331 | 0.74266
520 | 0.7993 | 0.74358 | 0.39448 | 0.53051 | 0.42403 | 0.7993 | 0.74358
515 | 0.7819 | 0.73815 | 0.39259 | 0.53186 | 0.41586 | 0.7819 | 0.73815
510 | 0.75094 | 0.72746 | 0.38923 | 0.53506 | 0.4018 | 0.75094 | 0.72746
505 | 0.71647 | 0.7149 | 0.38249 | 0.53502 | 0.38332 | 0.71647 | 0.7149
500 | 0.68759 | 0.70438 | 0.37097 | 0.52666 | 0.36213 | 0.68759 | 0.70438
495 | 0.66959 | 0.69852 | 0.35401 | 0.5068 | 0.33935 | 0.66959 | 0.69852
490 | 0.66132 | 0.69584 | 0.33073 | 0.4753 | 0.31433 | 0.66132 | 0.69584
485 | 0.65674 | 0.69362 | 0.30288 | 0.43667 | 0.28678 | 0.65674 | 0.69362
480 | 0.64866 | 0.68859 | 0.27277 | 0.39613 | 0.25695 | 0.64866 | 0.68859
y= a + bx
| Patrons Ni2+ (mg/L) 0.4: b; Patrons Ni2+ (mg/L) 0.5: 0.34243 | 0.46856 | a
| Patrons Ni2+ (mg/L) 0.4: u_b; Patrons Ni2+ (mg/L) 0.5: 0.0065565 | 0.0052021 | u_a
| Patrons Ni2+ (mg/L) 0.4: R^2; Patrons Ni2+ (mg/L) 0.5: 0.99526 | 0.0030278 | S_{y/x}
| Patrons Ni2+ (mg/L) 0.4: F; Patrons Ni2+ (mg/L) 0.5: 2727.665 | 13 | dof
| Patrons Ni2+ (mg/L) 0.4: Ssreg; Patrons Ni2+ (mg/L) 0.5: 0.025006 | 0.00011918 | Ssresid
[5 empty] | y_{avg} | 0.73716
[5 empty] | S_{xx} | 0.21326
n | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: 15
Pendent | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: 0.34243; Patrons Co2+ (mg/L) 0.4: desv. estand. Pendent; Patrons Co2+ (mg/L) 0.5: 0.0065565
Ord. Origen | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: 0.46856; Patrons Co2+ (mg/L) 0.4: desv. estand. Ord. Origen; Patrons Co2+ (mg/L) 0.5: 0.0052021
Comentaris
Les dades fan bon fitting lineal (R2=0,999).
8.1.d. Mostra Ni/Co 0,2/0,4 (mg/L)
Longitud d'ona (nm) | x | y | Am | k1 niquel promig | k2 cobalt promig | mescla K2/K1 (la x) | Am / k1 (la y)
550 | 1.0576 | 0.62542 | 0.22476 | 0.35937 | 0.38005 | 1.0576 | 0.62542
545 | 0.99636 | 0.60676 | 0.24201 | 0.39885 | 0.3974 | 0.99636 | 0.60676
540 | 0.89323 | 0.56144 | 0.25758 | 0.45878 | 0.40979 | 0.89323 | 0.56144
535 | 0.83504 | 0.53888 | 0.27008 | 0.5012 | 0.41852 | 0.83504 | 0.53888
530 | 0.80811 | 0.52859 | 0.27765 | 0.52526 | 0.42447 | 0.80811 | 0.52859
525 | 0.80331 | 0.52713 | 0.28017 | 0.5315 | 0.42696 | 0.80331 | 0.52713
520 | 0.7993 | 0.52621 | 0.27916 | 0.53051 | 0.42403 | 0.7993 | 0.52621
515 | 0.7819 | 0.51916 | 0.27612 | 0.53186 | 0.41586 | 0.7819 | 0.51916
510 | 0.75094 | 0.50671 | 0.27112 | 0.53506 | 0.4018 | 0.75094 | 0.50671
505 | 0.71647 | 0.49267 | 0.26358 | 0.53502 | 0.38332 | 0.71647 | 0.49267
500 | 0.68759 | 0.48096 | 0.2533 | 0.52666 | 0.36213 | 0.68759 | 0.48096
495 | 0.66959 | 0.47411 | 0.24028 | 0.5068 | 0.33935 | 0.66959 | 0.47411
490 | 0.66132 | 0.47043 | 0.22359 | 0.4753 | 0.31433 | 0.66132 | 0.47043
485 | 0.65674 | 0.46908 | 0.20484 | 0.43667 | 0.28678 | 0.65674 | 0.46908
480 | 0.64866 | 0.46525 | 0.1843 | 0.39613 | 0.25695 | 0.64866 | 0.46525
y= a + bx
| Patrons Ni2+ (mg/L) 0.4: b; Patrons Ni2+ (mg/L) 0.5: 0.39609 | 0.20883 | a
| Patrons Ni2+ (mg/L) 0.4: u_b; Patrons Ni2+ (mg/L) 0.5: 0.0026704 | 0.0021187 | u_a
| Patrons Ni2+ (mg/L) 0.4: R^2; Patrons Ni2+ (mg/L) 0.5: 0.99941 | 0.0012332 | S_{y/x}
| Patrons Ni2+ (mg/L) 0.4: F; Patrons Ni2+ (mg/L) 0.5: 22000.27 | 13 | dof
| Patrons Ni2+ (mg/L) 0.4: Ssreg; Patrons Ni2+ (mg/L) 0.5: 0.033456 | 1.9769e-05 | Ssresid
[5 empty] | y_{avg} | 0.51952
[5 empty] | S_{xx} | 0.21326
n | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: 15
Pendent | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: 0.39609; Patrons Co2+ (mg/L) 0.4: desv. estand. Pendent; Patrons Co2+ (mg/L) 0.5: 0.0026704
Ord. Origen | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: 0.20883; Patrons Co2+ (mg/L) 0.4: desv. estand. Ord. Origen; Patrons Co2+ (mg/L) 0.5: 0.0021187
Comentaris
Les dades fan bon fitting lineal (R2=1,000).
8.1.e. Resultats mètode gràfic:
conc. Ni/Co (mg/L) | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: c1 (niquel); Patrons Co2+ (mg/L) 0.4: c2 (cobalt); Patrons Ni2+ (mg/L) 0.3: El pendent de les rectes correspon a c_2 i l'ordenada a l'origen a c_1.
0,2 / 0,4 | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: (0.212 ± 0.001) mg/mL; Patrons Co2+ (mg/L) 0.4: (0.391 ± 0.001) mg/mL
0,4 / 0,4 | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: (0.476 ± 0.003) mg/mL; Patrons Co2+ (mg/L) 0.4: (0.332 ± 0.004) mg/mL
0,4 / 0,2 | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: (0.471 ± 0.005) mg/mL; Patrons Co2+ (mg/L) 0.4: (0.133 ± 0.006) mg/mL
Comentaris
Tot i obtenir-ne una desviació estàndard petita, s'obtenen concentracions del mateix ordre de magnitud i que reprodueixen qui té més concentració en el primer i tercer cas, però en tot cas obtenim valors no compatibles amb els esperats. Per tant, concloïm que aquest mètode no és rigorós, tot i ser una primera aproximació a les veritables concentracions. L'equació que hem agafat com a vàlida no té el factor soroll, que se suma al valor d'absorbància. En uns dels casos en què calculme la constant k, arribem a tenir un 15% d'error relatiu entre la mitjana i uns dels valors, fet que tampoc és menyspreable... El mètodes solver i matriu hi posen solució a la consideració de l'error. El primer (solver) considerant un mateix soroll per a cada mescla i, el segon (matriu), considerant un error diferent per a cada longitud d'ona.
8.2. Regressió Lineal Múltiple Clàssica (CLS)
8.2.a: Solver
els càlculs s'han de fer a la pestanya "Solver" (heu d'afegir una captura de pantalla dels paràmetres inicials del Solver abans d'executar-ho)
conc. Ni/Co (mg/L) | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: c1 (niquel) (mg/mL); Patrons Co2+ (mg/L) 0.4: c2 (cobalt) (mg/mL); Patrons Co2+ (mg/L) 0.5: e
0,2 / 0,4 | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: 0.20861; Patrons Co2+ (mg/L) 0.4: 0.39641; Patrons Co2+ (mg/L) 0.5: 0
0,4 / 0,4 | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: 0.46952; Patrons Co2+ (mg/L) 0.4: 0.34124; Patrons Co2+ (mg/L) 0.5: 0
0,4 / 0,2 | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: 0.44977; Patrons Co2+ (mg/L) 0.4: 0.13118; Patrons Co2+ (mg/L) 0.5: 0.011202
Comentaris
El valor de e està en els tres casos per sota de 0.01. Per tant, és petit i no ens fa sospitar cap error experimental greu. No només això, sinó que els dos primers tenen un error de zero. Les concentracions segueixen sent molt semblant a les del mètode anterior, en què no s'ha tingut en compte l'error. Per tant, no hem avançat gaire. El primer cas ens dona dades compatibles amb els valors teòrics o esperats. En canvi en els dos següents casos això no és així. La concentració de níquel obtinguda es veu magnificada, en detriment de la del cobalt, que es veu disminuïda.
8.2.b: càlcul matricial
els càlculs s'han de fer a la pestanya "Matricial"
conc. Ni/Co (mg/L)
0,2 / 0,4 | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: 0,209 / 0,396
0,4 / 0,4 | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: 0,470 / 0,341
0,4 / 0,2 | Patrons Co2+ (mg/L) 0.3: 0,464 / 0,142
Comentaris
En el primer cas sí obtenim resultats compatibles amb el valor esperat en la preparació de la mescla binària. En el segon cas, en què les concentracions haurien de ser iguals, obtenim concentracions molt diferents (diferència relativa del 30%). En el tercer cas ens trobem amb el mateix, que el níquel obté una concentració més gran que l'esperada, en detriment de una menor concentració per al cobalt (casos 2 i 3).
9. Comparativa dels tres mètodes:
Els tres mètodes donen dades molt similars, com era d'esperar, atès que la quantitat que estem sumant a l'absorbància en els casos solver i matrius és petita en comparació amb els valors d'absorbància. Tot i que esperaríem que amb el mètode matrius obtinguéssim millors resultats per a les concentracions, realment els resultats són prou similars. Concloem que els tres mètodes donen resultats de concentració similars, i que en els casos 0,4 /0,4 i 0,4 / 0,2, els resultats no concorden amb el que esperaríem.

## Solver
k1 niquel | k2 cobalt | 8.1.b. Mostra Ni/Co 0,4/0,2 (mg/L)
promig | promig |  |  |  | SOLVER
0.35937 | 0.38005 | exp | λ (nm) | calculat | c1 | c2 | e | dif | dif^2 | suma | Els paràmetres inicials eren 0,4 per C1 (Ni) i 0,2 per a C2 (Co); 0,04 per la e
0.39885 | 0.3974 | 0.22112 | 550 | 0.22269 | 0.44977 | 0.13118 | 0.011202 | -0.001568 | 2.4585e-06 | 1.6487e-05
0.45878 | 0.40979 | 0.24572 | 545 | 0.24272 |  |  |  | 0.0029996 | 8.9976e-06
0.5012 | 0.41852 | 0.27023 | 540 | 0.2713 |  |  |  | -0.0010748 | 1.1552e-06
0.52526 | 0.42447 | 0.29031 | 535 | 0.29153 |  |  |  | -0.00122 | 1.4885e-06
0.5315 | 0.42696 | 0.30222 | 530 | 0.30313 |  |  |  | -0.00091719 | 8.4124e-07
0.53051 | 0.42403 | 0.30606 | 525 | 0.30627 |  |  |  | -0.00020016 | 4.0066e-08
0.53186 | 0.41586 | 0.30602 | 520 | 0.30544 |  |  |  | 0.00058531 | 3.4259e-07
0.53506 | 0.4018 | 0.30582 | 515 | 0.30497 |  |  |  | 0.00084807 | 7.1922e-07
0.53502 | 0.38332 | 0.30513 | 510 | 0.30456 |  |  |  | 0.00056299 | 3.1696e-07
0.52666 | 0.36213 | 0.30236 | 505 | 0.30212 |  |  |  | 0.00023321 | 5.4386e-08
0.5068 | 0.33935 | 0.29537 | 500 | 0.29559 |  |  |  | -0.00021649 | 4.6867e-08
0.4753 | 0.31433 | 0.2836 | 495 | 0.28367 |  |  |  | -6.7289e-05 | 4.5279e-09
0.43667 | 0.28678 | 0.26625 | 490 | 0.26621 |  |  |  | 4.0322e-05 | 1.6259e-09
0.39613 | 0.25695 | 0.24532 | 485 | 0.24523 |  |  |  | 9.8625e-05 | 9.7269e-09
|  | 0.22297 | 480 | 0.22308 |  |  |  | -0.00010223 | 1.045e-08 |  | Observem que el penúltim punt (545 nm) després de fer el solver no
s'acaba d'ajustar bé, però en esborrar-lo el resultat és encara pitjor.
Així que no esborrem cap punt.
8.1.c. Mostra Ni/Co 0,4/0,4 (mg/L)
SOLVER
|  | exp | λ (nm) | calculat | c1 | c2 | e | dif | dif^2 | suma | Els paràmetres inicials eren 0,4 per C1 (Ni) i 0,4 per a C2 (Co); 0,04 per la e
|  | 0.29718 | 550 | 0.29842 | 0.46952 | 0.34124 | 0 | -0.0012366 | 1.5292e-06 | 2.2155e-05
|  | 0.3261 | 545 | 0.32287 |  |  |  | 0.0032303 | 1.0435e-05
|  | 0.35389 | 540 | 0.35524 |  |  |  | -0.0013515 | 1.8266e-06
|  | 0.37645 | 535 | 0.37813 |  |  |  | -0.0016797 | 2.8213e-06
|  | 0.39012 | 530 | 0.39147 |  |  |  | -0.0013484 | 1.8183e-06
|  | 0.39472 | 525 | 0.39524 |  |  |  | -0.00052219 | 2.7268e-07
|  | 0.39448 | 520 | 0.39378 |  |  |  | 0.00069607 | 4.8451e-07
|  | 0.39259 | 515 | 0.39162 |  |  |  | 0.00096554 | 9.3227e-07
|  | 0.38923 | 510 | 0.38833 |  |  |  | 0.00090183 | 8.133e-07
|  | 0.38249 | 505 | 0.382 |  |  |  | 0.00048011 | 2.3051e-07
|  | 0.37097 | 500 | 0.37085 |  |  |  | 0.00011943 | 1.4263e-08
|  | 0.35401 | 495 | 0.35375 |  |  |  | 0.0002587 | 6.6927e-08
|  | 0.33073 | 490 | 0.33042 |  |  |  | 0.00030967 | 9.5897e-08
|  | 0.30288 | 485 | 0.30289 |  |  |  | -2.7516e-06 | 7.5714e-12
|  | 0.27277 | 480 | 0.27367 |  |  |  | -0.0009023 | 8.1415e-07 |  | Els punts experimentals i calculats se superposen bé al gràfic.
No descartem cap punt.
8.1.d. Mostra Ni/Co 0,2/0,4 (mg/L)
SOLVER
|  | exp | λ (nm) | calculat | c1 | c2 | e | dif | dif^2 | suma | Els paràmetres inicials eren 0,2 per C1 (Ni) i 0,4 per a C2 (Co); 0,04 per la e
|  | 0.22476 | 550 | 0.22563 | 0.20861 | 0.39641 | 0 | -0.00087057 | 7.5789e-07 | 3.2746e-06
|  | 0.24201 | 545 | 0.24074 |  |  |  | 0.0012703 | 1.6136e-06
|  | 0.25758 | 540 | 0.25815 |  |  |  | -0.00057569 | 3.3142e-07
|  | 0.27008 | 535 | 0.27046 |  |  |  | -0.00037664 | 1.4186e-07
|  | 0.27765 | 530 | 0.27784 |  |  |  | -0.00019081 | 3.6409e-08
|  | 0.28017 | 525 | 0.28013 |  |  |  | 4.2683e-05 | 1.8219e-09
|  | 0.27916 | 520 | 0.27876 |  |  |  | 0.00039761 | 1.5809e-07
|  | 0.27612 | 515 | 0.2758 |  |  |  | 0.00031812 | 1.012e-07
|  | 0.27112 | 510 | 0.2709 |  |  |  | 0.00022168 | 4.9143e-08
|  | 0.26358 | 505 | 0.26356 |  |  |  | 1.9736e-05 | 3.895e-10
|  | 0.2533 | 500 | 0.25342 |  |  |  | -0.00011633 | 1.3533e-08
|  | 0.24028 | 495 | 0.24025 |  |  |  | 3.5807e-05 | 1.2821e-09
|  | 0.22359 | 490 | 0.22376 |  |  |  | -0.00016089 | 2.5887e-08
|  | 0.20484 | 485 | 0.20478 |  |  |  | 5.835e-05 | 3.4047e-09
|  | 0.1843 | 480 | 0.18449 |  |  |  | -0.00019668 | 3.8682e-08 |  | Els punts experimentals i calculats se superposen bé al gràfic.
No descartem cap punt.

## Matricial
0 | Patrons Co2+ (mg/L) | 0 | 0 | Patrons Ni2+ (mg/L) | 0 | 0 | Mostres Ni / Co (mg/L) | 0 | 0 |  | 0 | Patrons Co2+ (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | Patrons Ni2+ (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0
Longitud d'ona (nm) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0,2 / 0,4 (mg/mL) | 0,4 / 0,4 (mg/mL) | 0,4 / 0,2 (mg/mL) |  | Longitud d'ona (nm) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | promig | std | 0,3 | 0,4 | 0,5 | promig | std
550 | 0.11222 | 0.1495 | 0.19617 | 0.10705 | 0.13975 | 0.18595 | 0.22476 | 0.29718 | 0.22112 |  | 550 | 0.37405 | 0.37376 | 0.39234 | 0.38005 | 0.010645 | 0.35683 | 0.34937 | 0.3719 | 0.35937 | 0.011479
545 | 0.11736 | 0.15624 | 0.2052 | 0.11977 | 0.15939 | 0.21306 | 0.24201 | 0.3261 | 0.24572 |  | 545 | 0.39119 | 0.3906 | 0.41039 | 0.3974 | 0.01126 | 0.39923 | 0.39847 | 0.42611 | 0.39885 | 0.00053504
540 | 0.12114 | 0.16098 | 0.21157 | 0.13311 | 0.17991 | 0.24144 | 0.25758 | 0.35389 | 0.27023 |  | 540 | 0.40378 | 0.40246 | 0.42314 | 0.40979 | 0.011577 | 0.44368 | 0.44977 | 0.48287 | 0.45878 | 0.02109
535 | 0.12378 | 0.16427 | 0.21613 | 0.14416 | 0.19707 | 0.2652 | 0.27008 | 0.37645 | 0.29031 |  | 535 | 0.4126 | 0.41068 | 0.43227 | 0.41852 | 0.011949 | 0.48052 | 0.49268 | 0.53039 | 0.5012 | 0.026004
530 | 0.12576 | 0.16638 | 0.21912 | 0.15001 | 0.20691 | 0.27923 | 0.27765 | 0.39012 | 0.30222 |  | 530 | 0.4192 | 0.41595 | 0.43825 | 0.42447 | 0.012044 | 0.50003 | 0.51729 | 0.55846 | 0.52526 | 0.03002
525 | 0.12677 | 0.16719 | 0.22017 | 0.15083 | 0.20959 | 0.28388 | 0.28017 | 0.39472 | 0.30606 |  | 525 | 0.42256 | 0.41797 | 0.44034 | 0.42696 | 0.011816 | 0.50275 | 0.52397 | 0.56777 | 0.5315 | 0.033155
520 | 0.12621 | 0.16588 | 0.21835 | 0.14935 | 0.20948 | 0.285 | 0.27916 | 0.39448 | 0.30602 |  | 520 | 0.42071 | 0.4147 | 0.43669 | 0.42403 | 0.011365 | 0.49782 | 0.52371 | 0.57 | 0.53051 | 0.036569
515 | 0.12422 | 0.16249 | 0.21364 | 0.14833 | 0.2104 | 0.28756 | 0.27612 | 0.39259 | 0.30582 |  | 515 | 0.41408 | 0.40622 | 0.42727 | 0.41586 | 0.010638 | 0.49444 | 0.526 | 0.57513 | 0.53186 | 0.04066
510 | 0.1204 | 0.15687 | 0.20593 | 0.14774 | 0.21208 | 0.29125 | 0.27112 | 0.38923 | 0.30513 |  | 510 | 0.40135 | 0.39218 | 0.41186 | 0.4018 | 0.0098509 | 0.49247 | 0.53021 | 0.58249 | 0.53506 | 0.045208
505 | 0.11546 | 0.14931 | 0.19592 | 0.14624 | 0.21247 | 0.29321 | 0.26358 | 0.38249 | 0.30236 |  | 505 | 0.38487 | 0.37327 | 0.39184 | 0.38332 | 0.0093818 | 0.48746 | 0.53118 | 0.58641 | 0.53502 | 0.049589
500 | 0.1097 | 0.14082 | 0.18434 | 0.14232 | 0.20973 | 0.29062 | 0.2533 | 0.37097 | 0.29537 |  | 500 | 0.36566 | 0.35205 | 0.36867 | 0.36213 | 0.0088562 | 0.47441 | 0.52433 | 0.58125 | 0.52666 | 0.053456
495 | 0.1034 | 0.13172 | 0.17205 | 0.13562 | 0.20188 | 0.28183 | 0.24028 | 0.35401 | 0.2836 |  | 495 | 0.34466 | 0.32929 | 0.34411 | 0.33935 | 0.0087173 | 0.45206 | 0.5047 | 0.56365 | 0.5068 | 0.055824
490 | 0.096567 | 0.12193 | 0.15813 | 0.12574 | 0.18951 | 0.26649 | 0.22359 | 0.33073 | 0.26625 |  | 490 | 0.32189 | 0.30483 | 0.31626 | 0.31433 | 0.0086915 | 0.41914 | 0.47377 | 0.53299 | 0.4753 | 0.05694
485 | 0.089074 | 0.11087 | 0.14313 | 0.11383 | 0.17415 | 0.24761 | 0.20484 | 0.30288 | 0.24532 |  | 485 | 0.29691 | 0.27717 | 0.28625 | 0.28678 | 0.0098798 | 0.37943 | 0.43538 | 0.49522 | 0.43667 | 0.057906
480 | 0.080953 | 0.099102 | 0.12663 | 0.10121 | 0.15828 | 0.22764 | 0.1843 | 0.27277 | 0.22297 |  | 480 | 0.26985 | 0.24776 | 0.25325 | 0.25695 | 0.011499 | 0.33738 | 0.39571 | 0.45528 | 0.39613 | 0.058951
λ (nm) | 0.3: c1 és Ni; 0.4: Matriu K; 0.4: Matriu Kt
550 | c2 és Co | 0.35937 | 0.38005 |  | 0.35937 | 0.39885 | 0.45878 | 0.5012 | 0.52526 | 0.5315 | 0.53051 | 0.53186 | 0.53506 | 0.53502 | 0.52666 | 0.5068 | 0.4753 | 0.43667 | 0.39613
545 |  | 0.39885 | 0.3974 | Kt = | 0.38005 | 0.3974 | 0.40979 | 0.41852 | 0.42447 | 0.42696 | 0.42403 | 0.41586 | 0.4018 | 0.38332 | 0.36213 | 0.33935 | 0.31433 | 0.28678 | 0.25695
540 | 0.4: 0.45878; 0.5: 0.40979
535 | 0.4: 0.5012; 0.5: 0.41852; 0.4: Matriu Kt K
530 | K = | 0.52526 | 0.42447 |  | 3.5529 | 2.748
525 |  | 0.5315 | 0.42696 | Kt K = | 2.748 | 2.1624
520 | 0.4: 0.53051; 0.5: 0.42403
515 | 0.4: 0.53186; 0.5: 0.41586; 0.4: Matriu (Kt K)-1
510 |  | 0.53506 | 0.4018 |  | 16.5105 | -20.982
505 |  | 0.53502 | 0.38332 | (Kt K)-1 = | -20.982 | 27.1269
500 | 0.4: 0.52666; 0.5: 0.36213
495 | 0.4: 0.5068; 0.5: 0.33935; 0.4: Matriu (Kt K)-1 Kt
490 |  | 0.4753 | 0.31433 |  | -2.0409 | -1.753 | -1.0237 | -0.50633 | -0.23389 | -0.1831 | -0.13812 | 0.055694 | 0.40352 | 0.79045 | 1.0973 | 1.2473 | 1.2522 | 1.1925 | 1.1489
485 |  | 0.43667 | 0.28678 | (Kt K)-1 Kt = | 2.7694 | 2.4115 | 1.4904 | 0.837 | 0.49353 | 0.43014 | 0.37162 | 0.12153 | -0.32699 | -0.82726 | -1.227 | -1.4282 | -1.446 | -1.3828 | -1.3412
480 | 0.4: 0.39613; 0.5: 0.25695
Mostres Ni / Co (mg/L)
| 0.4: 0,2 / 0,4 (mg/mL); 0.5: 0,4 / 0,4 (mg/mL) |  |  |  | 0,4 / 0,2 (mg/mL)
Vector de les absorbàncies de la mostra-mescla | 0.4: Vector A; 0.3: Vector C; 0.5: Vector A |  | Vector C |  | Vector A |  | Vector C
| 0.4: 0.22476; 0.3: 0.2086; 0.5: 0.29718 |  | 0.46953 |  | 0.22112 |  | 0.46445
|  | 0.24201 | C = | 0.39642 |  | 0.3261 | C = | 0.34123 |  | 0.24572 | C = | 0.14175
| 0.4: 0.25758; 0.5: 0.35389 |  |  |  | 0.27023
| 0.4: 0.27008; 0.5: 0.37645 |  |  |  | 0.29031
| 0.4: 0.27765; 0.5: 0.39012 |  |  |  | 0.30222
| 0.4: 0.28017; 0.5: 0.39472 |  |  |  | 0.30606
| 0.4: 0.27916; 0.5: 0.39448 |  |  |  | 0.30602
| 0.4: 0.27612; 0.5: 0.39259 |  |  |  | 0.30582
| 0.4: 0.27112; 0.5: 0.38923 |  |  |  | 0.30513
| 0.4: 0.26358; 0.5: 0.38249 |  |  |  | 0.30236
| 0.4: 0.2533; 0.5: 0.37097 |  |  |  | 0.29537
| 0.4: 0.24028; 0.5: 0.35401 |  |  |  | 0.2836
| 0.4: 0.22359; 0.5: 0.33073 |  |  |  | 0.26625
| 0.4: 0.20484; 0.5: 0.30288 |  |  |  | 0.24532
| 0.4: 0.1843; 0.5: 0.27277 |  |  |  | 0.22297