## C1
Informe pràctica C1 | [6 empty] | Data: | 2025-04-22
Grup pràctiques: |  |  | 1.2 (G2) Matí - 1r torn |  |  |  | Parella: | M1
Alumnes: |  |  | Gerard Moreno Mas i Òscar Losada Garcia
1. Descripció de la mostra
Comprimit multivitamínic (Multicentrum) de la marca americana Centrum, amb número de lot V57K. (Convé indicar que el nombre de lot del pot d'on s'ha agafat el comprimit multivitamínic era V57K, que era un nombre de lot diferent al del cartró que contenia les dades de quantitats de Fe i Mn)
| Contingut nominal de Fe a la mostra (indicat a l'etiqueta, considereu aquest valor com el valor real): | [7 empty] | 5 mg/comprimit
2. Massa del comprimit (mg): |  |  |  | 1243.8 | mg
3. Massa pesada de sal de Mohr (g): |  |  |  | 0.1407 | g
4. Càlcul de la concentració de la dissolució estoc de Fe(II):
5. Concentració dissolució treball Fe(II) (mg/mL): |  |  |  |  | 0.020035 | mg/mL
6. Concentració de Fe(II) a la dissolució del comprimit (g/mL): | [5 empty] | 5e-05 | g/mL
(El valor teòric de l'etiqueta del producte és de 5 mg pel Fe.)
7. Gotes (o volum) emprat al punt (1) de la pràctica: |  |  |  |  | Experimentalment s'ha comprovat que amb 3 gotes de la dissolució d'acetat ha estat prou.
8. Ompliu la taula fent servir fórmules a les caselles a on s'hagin de fer càlculs i no afegint només el resultat (clica sobre el 6 per veure exemple i esborra'l)
|  | Volum (mL) dissolució de treball de Fe(II) | Gotes (o volum) afegit al matràs | Concentració patró de Fe(II) (mg/mL) | Absorbància | y= a + bx
|  | 1 | 1 | 0.0008014 | 0.159 | b | 190.4168 | 0.011 | a
|  | 2 | 1 | 0.0016028 | 0.322 | u_b | 1.7529 | 0.004659 | u_a
|  | 3 | 1 | 0.0024042 | 0.47 | R^2 | 0.99975 | 0.0044422 | S_{y/x}
|  | 4 | 1 | 0.0032056 | 0.62 | F | 11800.723 | 3 | dof
|  | 5 | 1 | 0.004007 | 0.773 | Ssreg | 0.23287 | 5.92e-05 | Ssresid
9. Exemple del càlcul de la concentració d'un patro de Fe(II):
10. Volum teòric de dissolució que s'ha de pipetejar per tenir una | [6 empty] | Hem de tenir en compte quina és la concentració que dóna la senyal a la part central de la recta (0,0024042 mg/mL),
absorbància a la part central de la recta: | [6 empty] | i això implica que l'equivalent volum teòric que cal pipetejar és de: |  |  |  |  | 1.2021 | mL | (Càlcul posat a la fórmula)
11. Volum real pipetejat: |  |  | 1.2 | mL
12. Absorbància del blanc de la mostra: |  |  |  | 0.054
13. Absorbància mesurada de la mostra: |  |  |  | 0.541
14. Absorbància corregida de la mostra: |  |  |  | 0.487
15. Representeu la recta de calibratge:
[10 empty] | Concentració patró de Fe(II) (mg/mL) | Absorbància
[10 empty] | 0.0008014 | 0.159
[10 empty] | 0.0016028 | 0.322
[10 empty] | 0.0024042 | 0.47
[10 empty] | 0.0032056 | 0.62
[10 empty] | 0.004007 | 0.773
16. Concentració de Fe(II) interpolat a la recta de calibratge: | [5 empty] | 0.0024998 | mg/mL
[10 empty] | y_{avg} | 0.4688
17. Desviació estàndard de la concentració calculada: | [5 empty] | 8.1377e-05 | mg/mL |  |  | S_{xx} | 6.4224e-06
[10 empty] | S_0 | 2.5571e-05
[10 empty] | t_{tab} | 3.1824
18. Contingut de Fe(II) al comprimit (mg) amb el seu interval de confiança | [5 empty] | 5.2079 | ± | 0.16954 | mg per comprimit
19. Compara i comenta els valors del contingut de Ferro trobat amb el nominal.
El valor teòric segons l'etiqueta és de 5 mg per comprimit i el resultat obtingut mitjançant la interpolació a la recta de calibratge generada utilitzant l'aparell UV-Vis (absorció) ha estat de (5,2 ± 0,2) mg per comprimit. Ambdós valors són compatibles i, per tant, es pot validar que el valor presentat a l'etiqueta és correcte segons el mètode utitzat. Tot i això, però, convindria fer un anàlisi més extens de més mostres. Això es realitza a continuació.
20. Omple la taula afegint el vostre resultat i el de la resta de les parelles que han fet la mateixa pràctica:
(es considera que els diferents resultats son replicats de mostra)
|  | Número de parella | Contingut de Fe al comprimit (mg): | Interval de confiança | Concentració mitjana (mg/mL) | Desviació estàndard | Desviació estàndard relativa (%)
|  | M1 | 5.2079 | 0.16954 | 5.034 | 0.16401 | 3.2581
|  | M2 | 5.01 | 0.4
|  | M3 | 4.82 | 0.59
|  | M4 | 5.098 | 0.32538
21. Observacions i comentaris dels resultats del punt 20 (valors anòmals, precisió dels resultats...):
El nostre resultat inclou el resultat esperant segons l'etiqueta tenint en compte l'interval de confiança. Per tant, verifiquem la dada de mg de ferro que proporciona l'empresa. Pel que fa a la comparativa amb diferents grups, la concentració mitjana coincideix amb el valor esperat (etiquetatge) i amb una desviació estàndard acceptable (també el relatiu). Per tant, podem assegurar que s'ha fet una bon anàlisi quantitatiu i amb una tècnica senzilla i econòmica que permet validar les afirmacions del fabricant.
IMPORTANT: NO S'AVALUARÀ SI EL RESULTAT TROBAT COINCIDEIX AMB L'ESPERAT, SI NO LA CAPACITAT D'INTERPRETAR
ELS RESULTATS I SI AQUEST NO COINCIDEIX AMB L'ESPERAT, LA POSSIBLE CAUSA I SOLUCIÓ.
PM (sal de Mohr) = 392.14 g/mol
PA (Fe) = 55.845 g/ mol
PM (sal de Mohr) = 392.14 g/mol
PA (Fe) = 55.845 g/ mol
140.7 𝑚𝑔 𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑜ℎ𝑟·(1 𝑚𝑜𝑙 𝑠𝑎𝑙)/(392.14 𝑔 𝑠𝑎𝑙)·(1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒^(2+))/(1 𝑚𝑜𝑙 𝑠𝑎𝑙)·(55.845 𝑔 𝐹𝑒^(2+))/(1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒^(2+) )=20.0372 𝑚𝑔 𝐹𝑒^(2+)
(0.04007 𝑚𝑔 𝐹𝑒^(2+))/(500.0 𝑚𝐿)=𝟎.𝟎𝟒𝟎𝟎𝟕 𝒎𝒈 𝑭𝒆^(𝟐+)/𝒎𝑳
EXEMPLE DEL PRIMER PATRÓ (EL MÉS DILUÏT)
[Dissolució treball Fe(II)] = 0.020035 mg Fe(II)/mL
V_{agafat diss treball} = 1.0 mL (patró més diluït)
V_{matràs aforat} = 25.0 mL
EXEMPLE DEL PRIMER PATRÓ (EL MÉS DILUÏT)
[Dissolució treball Fe(II)] = 0.020035 mg Fe(II)/mL
V_{agafat diss treball} = 1.0 mL (patró més diluït)
V_{matràs aforat} = 25.0 mL
(0.020035 (𝑚𝑔 𝐹𝑒^(2+))/𝑚𝐿·1.0 𝑚𝐿)/(25.0 𝑚𝐿)=𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟖𝟎𝟏𝟒 𝒎𝒈 𝑭𝒆^(𝟐+)/𝒎𝑳

## C2
Informe pràctica C2 |  |  |  | Data: | 2025-04-22
Grup pràctiques: |  | 1.2 (G2) Matí - 1r torn |  | Parella: | M_01
Alumnes: |  | Gerard Moreno Mas i Òscar Losada Garcia
1. Descripció de l'instrument AASF utilizat
Fem servir espectofotòmetre d'absorció atòmica per a la detecció de ferro (Fe) i manganès (Mn). L'equip és 55 AA Atomic Absorption Spectrometer de la marca Agilent. Permet l'atomització de la mostra per flama.
2. Massa pesada de sal de Mn (g): |  |  | 0.7726 | g
3. Càlcul de la concentració de la dissolució estoc de Mn(II) i dilucions intermèdies:
4. Concentració de Mn(II) a la dissolució del comprimit (g/mL): |  |  |  |  | 2e-05 | g/mL | 2 mg és el valor de Mn(II) segons l'etiqueta del medicament.
[13 empty] | PM(MnSO4) | 169.02 | g/mol
5. Dades obtingudes del calibratge per patró extern | [12 empty] | PA(Mn) | 54.938 | g/mol
| Volum agafat patró treball (mL) | Concentració (ppm Fe) | senyal AASF | %RSD | Conc. (mg/mL) |  | Volum agafat patró 10 ppm (mL) | Concentració (ppm Mn) |  | senyal AASF | %RSD |  | MnSO4 pesat | 772.6 | mg | diluït en 250,0 mL
| 1 | 0.8014 | 0.0723 | 3.4 | 0.0008014 |  | 2 | 0.8036 |  | 0.1533 | 1 |  | Mn(II) | 251.1247 | mg
| 2 | 1.6028 | 0.1315 | 3.4 | 0.0016028 |  | 4 | 1.6072 |  | 0.2909 | 0.4 |  | Fem patrons de 1000, 100 i 10 ppm.
| 3 | 2.4042 | 0.1816 | 1.1 | 0.0024042 |  | 6 | 2.4108 |  | 0.424 | 0.5 |  | Patró 1000 ppm | 1004.4988
| 4 | 3.2056 | 0.2311 | 0.8 | 0.0032056 |  | 8 | 3.2144 |  | 0.4875 | 1.2 |  | Patró 100 ppm | 100.4499
| 5 | 4.007 | 0.2836 | 0.7 | 0.004007 |  | 10 | 4.018 |  | 0.6696 | 0.3 |  | Patró 10 ppm | 10.045
|  | Concentració treball Fe(II) | 0.020035 | mg/mL
|  |  | 20.035 | ppm
3. Representeu les rectes de calibratge pel Fe i pel Mn
[6 empty] | y= a + bx | [9 empty] | y= a + bx
[6 empty] | b | 0.065161 | 0.02336 | a | [6 empty] | b | 0.15296 | 0.0363 | a
[6 empty] | u_b | 0.0012265 | 0.00326 | u_a | [6 empty] | u_b | 0.011266 | 0.030026 | u_a
[6 empty] | R^2 | 0.99894 | 0.0031083 | S_{y/x} | [6 empty] | R^2 | 0.98399 | 0.028629 | S_{y/x}
[6 empty] | F | 2822.5177 | 3 | dof | [6 empty] | F | 184.3479 | 3 | dof
[6 empty] | Ssreg | 0.027269 | 2.8984e-05 | Ssresid | [6 empty] | Ssreg | 0.15109 | 0.0024588 | Ssresid
[6 empty] | n | 5 | [8 empty] | n | 5
[6 empty] | y_{avg} | 0.18002 | b mg/mL | 65.161 | [6 empty] | y_{avg} | 0.40506
[6 empty] | s_{xx} | 6.4224 | s_{xx} mg/mL | 6.4224e-06 | [6 empty] | s_{xx} | 6.4577
[6 empty] | t_{tab} | 3.1824 | t-Student | [7 empty] | t_{tab} | 3.1824
[6 empty] | Dades del Ferro | [9 empty] | Dades del Manganès
[6 empty] | 65.161 | 0.02336
En gris claret les dades calculades amb les
mateixes unitats que a l'apartat C1 per comparar
les dades correctament.
|  |  |  | FERRO |  |  |  |  | MANGANÈS |  |  |  |  | Hem prepart dues mostres diferents per tal d'assegurar, a partir del valor teòric observat
en l'etiqueta del compost multivitamínic, que la mesura de la dissolució de la mostra quedés
4. Concentració de Fe en la mostra: |  |  |  |  | senyal AASF | %RSD | Concentració |  |  | senyal AASF | %RSD | Concentració |  | en mig de l'interval estudiat amb els patrons. Això, com es pot veure pels valors que contenia
| Concentració de Mn en la mostra: |  |  | Mostra | 0.1999 | 0.4 | 2.7093 | ppm | Mostra | 0.4655 | 0.7 | 2.8059 | ppm | les mostres, s'ha aconseguit!
5. Desviació estàndard de la concentració calculada (Fe): |  |  |  |  | s_0 | Int.confiança (t s_0) |  |  |  | s_0 | Int.confiança (t s_0)
| Desviació estàndard de la concentració calculada (Mn) |  |  |  | 0.052569 | 0.1673 |  |  |  | 0.20708 | 0.65903
[6 empty] | Contingut (mg) | Interval conf.
6. Contingut de Fe al comprimit (mg) amb el seu interval de confiança: | [5 empty] | 5.6444 | 0.34854 |  | Compatible amb el valor teòric tenint en compte dues vegades la incertesa (interval de confiança).
| Contingut de Mn al comprimit (mg) amb el seu interval de confiança: |  |  |  |  | 2.3383 | 0.54919 |  | Compatible amb el valor teòric tenint en compte una vegada la incertesa (interval de confiança).
7. Comenta els resultats del contingut de ferro trobat pels diferents mètodes amb el contingut indicat a l'etiqueta del producte.
Si comparem els dos mètodes observem que obtenim resultats força similars i ambdós són compatibles amb el valor teòric presentat per l'etiqueta. En la comparació, a més de tenir en compte el resultat i la precisió obtinguts, hem de tenir en compte el cost i facilitat de treball amb les dues tècniques utilitzades. Les màquines espectroscòpiques UV-Vis són força més assequibles i inclús permeten tenir certa portabilitat per a dur a terme l'anàlisi fora del laboratori o a la taula mateix. Contràriament, les màquines necessàries per a dur a terme l'anàlisi atòmica per absorció de flama són més cares i requereixen tot un muntatge complex (font d'acetilè, campana extractora, detectors, bidó de rebuig connectat...) que fan que sigui necessari tenir la màquina estàtica i immòbil al laboratori. També el funcionament de l'operari amb el UV-Vis és més directe, fent mesures ràpidament amb cuvetes que són assequibles, mentre que el de l'anàlisi atòmica amb flama és lleugerament més lent i requereix de més cura a l'hora d'operar. També caldria afegir la diferència de funcionament de les dues tècniques. La AASF detecta la presència de tot el ferro atòmic present, independentment del seu estat d'oxidació; mentre que la tècnica amb l'espectrofotòmetre UV-Vis només detectarà el complex format amb Fe(II), i no tot el ferro present. Per tant, si haguéssim d'escollir un mètode pel seu anàlisi rutinari, després d'haver fet servir les dues tècniques, agafaríem UV-Vis.
8. Completa la taula següent (afegiu el vostre resultat i el de la resta de les parelles que han fet la mateixa pràctica):
(es considera que els diferents resultats son replicats de mostra)
|  | Número de parella | Contingut de Fe al comprimit (mg): | Interval de confiança | Concentració mitjana (mg/mL) | Desviació estàndard | Desviació estàndard relativa (%)
|  | M1 | 5.6444 | 0.34854 | 5.5942 | 0.052711 | 0.94224
|  | M2 | 5.59 | 0.11
|  | M3 | 5.62 | 0.47
|  | M4 | 5.5225 | 0.45104
9. Observacions i comentaris dels resultats de la taula anterior (valors anòmals, precisió dels resultats...): | [11 empty] | Taula amb informació i valors de la F_{crítica}
El valor teòric segons l'etiqueta proporcionat pel fabricant és de 5 mg per comprimit. S'ha calculat un resultat mitjà obtingut a partir de quatre diferents rèpliques. Les concentracions s'han obtingut per interpolació d'un recta de calibratge amb patrons externs i utiltizant l'aparell AASF. S'obté (5,6 ± 0,1) mg/mL. Cal però tenir en compte que els intervals de confiança per a la majoria de grups accepta el valor de l'etiqueta tenint en compte dos intervals de confiança. Per tant, podem acceptar el valor de l'etiqueta (i el obtingut amb l'estudi UV-Vis). A més, ens adonem que els resultats obtinguts amb AASF són molt reproduïbles, doncs la desviació estàndard dels resultats de les quatre parelles (0,1 mg/mL) és més petita que els intervals de confiança. Aquesta petita diferència de concentració de ferro amb AASF (en contraposició amb UV-Vis) podria ser perquè té en compte tot el ferro present a la mostra, independentment del seu estat d'oxidació. Mentre que amb el UV-Vis només podíem quantificar la forma que complexava, el Fe(II).
10. Compareu la precisió dels dos mètodes (test F) | [5 empty] | S_{y/x} _ UV-Vis | 0.0044422 |  | Ambdós tenen n=5 i dof = 3
Existeixen diferències significatives entre la precisió dels dos mètodes? | [5 empty] | S_{y/x} _ AASF | 0.0031083 |  | Així doncs, la F_{crítica}= |  | 9.28
| Com la F experimental és força menor a la F crítica podem afiramar amb un 95% de confiança que no hi ha diferències significatives entre la presició dels dos mètodes. Acceptem la hipòtesi d'igualtat de variànces. |  |  |  |  | F_{exp} | 2.0425
11. Existeixen diferències significatives entre els resultats obtinguts pels dos mètodes diferents? (test comparació de dades aparellades) | [11 empty] | CÀLCULS DEL TEST COMPARACIÓ DE DADES APARELLADES
Hem trobat que sí existeixen diferències signficatives. La precisió d'ambdós mètodes és prou similar; en funció de la parella s'ha trobat que un dona més precisió que l'altra. En el nostre cas, ambdós tècniques ens han donat precisions similars. En tot cas, el UV-Vis ha donat a les quatre parelles un valor més proper al de l'etiqueta. Així doncs, amb els resultats obtinguts, UV-Vis dona menys error que AASF. Per això mateix, el test de comparació de dades aparellades ha fallat i ens ha dit que no podem comparar-les. Hem obtingut valors molt similars i precisos entre els companys, però els valors obtinguts amb AASF s'escapen del valor "teòric", impossibilitant la comparació d'ambdós mètodes. Pensem que podria ser precisament perquè un mesura només Fe(II) i l'altre mesura tot el ferro present.
[12 empty] | Dades equips Fe UVVis |  | Dades Fe AASF |  | ∆ entre valors |  | Apliquem test de Dixon (test Q)
[12 empty] | 5.2079 |  | 5.6444 |  | -0.43648 |  | Q exp | 0.65236
[12 empty] | 5.01 |  | 5.59 |  | -0.58 |  | Q tab | 0.76 | per a 4 observacions
12. Quins avantatges i inconvenients representa la determinació de ferro mijançant l'us de UV-Vis davant l'AASF? (laboriositat, rapidesa, material, manipulació, perillositat...) | [11 empty] | 4.82 |  | 5.62 |  | -0.8 |  | Com Q_{exp}<Q_{tab}, no descartem cap dada.
[12 empty] | 5.098 |  | 5.5225 |  | -0.42452
L'avantatge principal de la tècnica AASF és que realitza la detecció del ferro atòmic independentment de l'estat d'oxidació i, per tant, no és necessari haver de fer el procés de complexació. També, tècnicament, l'aparell i per tant el mètode d'anàlisi és més exacte i precís. Malauradament, aquest procediment també presenta inconvenients. Els principals serien: (1) La dificultat i cost d'operar el AASF: Requereix tenir una instal·lació de tuberies d'acetilè, detector per si hi ha fugues, campanes extractores. El procediment de mesura no és complex, però si que és més difícil i requereix seguir un PNT llarg. Contràriament, l'aparell UV-Vis es pot tenir a la mateixa taula i és més senzill d'operar amb un cost a l'hora de funcionar extremadament més baix. (2) Laboriositat i rapidesa de la mesura: Amb el UV-Vis és simplement seleccionar la longitud d'ona desitjada i realitzar les mesures successives de manera ràpida posant les solucions en cubetes, però amb el AASF el temps de mesura de cada solució ja és d'entrada més llarg i requereix anar canviant el capil·lar de posició perquè vagi absorbint les diferents solucions. Les mesures successives tenen més temps entre cadascuna.
[14 empty] | n |  | ∆ Average |  | t exp
[14 empty] | 4 |  | -0.56025 |  | 6.4121
[16 empty] | Std. Dev. ∆ |  | t tab
| IMPORTANT: NO S'AVALUARÀ SI EL RESULTAT TROBAT EN Fe COINCIDEIX AMB L'ESPERAT O NO, SI NO LA CAPACITAT D'INTERPRETAR | [14 empty] | 0.17475 |  | 3.1824 | (95% nivell de confiança)
ELS RESULTATS I SI AQUEST NO COINCIDEIX AMB L'ESPERAT, LA POSSIBLE CAUSA I SOLUCIÓ.
Com t_{exp}>t_{tab}, les dades NO són comparables.
Patró 1000 ppm
Patró 100 ppm
Patró 10 ppm
772.6 𝒎𝒈 𝑀𝑛𝑆𝑂_4·(1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛𝑆𝑂_4)/(169.02 𝑔 𝑀𝑛𝑆𝑂_4 )·(1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛^(2+))/(1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛𝑆𝑂_4 )·(54.9380 𝑔 𝑴𝒏^(𝟐+))/(1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛^(2+) )=251.1 𝑚𝑔 𝑀𝑛^(2+)
Patró 1000 ppm
(251.1 𝑚𝑔 𝑀𝑛^(2+))/(0.2500 𝐿)=1004 𝑝𝑝𝑚 𝑀𝑛^(2+)
Patró 100 ppm
(25.0 𝑚𝐿·1004 𝑝𝑚 𝑀𝑛^(2+))/(250.0 𝑚𝐿)=100.4 𝑝𝑝𝑚 𝑀𝑛^(2+)
Patró 10 ppm
(25.0 𝑚𝐿·100.4 𝑝𝑚 𝑀𝑛^(2+))/(250.0 𝑚𝐿)=10.04 𝑝𝑝𝑚 𝑀𝑛^(2+)