## C1
Informe pràctica C1 |  |  |  | Data: 02/05/2024
Grup pràctiques: 2.2 |  |  |  | Parella: T4
Alumnes: Alba Pont Pujol i David Selas Fernández
1. Descripció de la mostra
La mostra és un comprimit blau que en ser dissolt forma una dissolució groguenca.
| Contingut nominal de Fe a la mostra (indicat a l'etiqueta, considereu aquest valor com el valor real): | [6 empty] | 5 mg
2. Massa del comprimit (mg): |  |  |  | 122.22
3. Massa pesada de sal de Mohr (g): |  |  |  | 0.1409
4. Càlcul de la concentració de la dissolució estoc de Fe(II): | [5 empty] | 0.04013 | mg/ml
[6 empty] | Volum (mL) | 500
5. Concentració dissolució treball Fe(II) (mg/mL): |  |  |  |  | 0.020065
6. Concentració de Fe(II) a la dissolució del comprimit (g/mL): | [5 empty] | 0.0002174
7. Gotes (o volum) emprat al punt (1) de la pràctica: |  |  |  |  | 3 gotes
8. Ompliu la taula fent servir fórmules a les caselles a on s'hagin de fer càlculs i no afegint només el resultat (clica sobre el 6 per veure exemple i esborra'l)
|  | Volum (mL) dissolució de treball de Fe(II) | Gotes afegides al matràs | Concentració patró de Fe(II) (mg/mL) | Absorbància | blanc | 0.069
|  | 1 | 4 acetat/2 HCl | 0.0008026 | 0.152
|  | 2 | 4 acetat/1 HCl | 0.0016052 | 0.318
|  | 3 | 4 acetat/1 HCl | 0.0024078 | 0.467
|  | 4 | 4 acetat/1 HCl | 0.0032104 | 0.614
|  | 5 | 4 acetat/1 HCl | 0.004013 | 0.764
9. Exemple del càlcul de la concentració d'un patro de Fe(II):
10. Volum teòric de dissolució que s'ha de pipetejar per tenir una | [5 empty] | 1.2 | ml
absorbància a la part central de la recta:
11. Volum real pipetejat: |  |  | 1.2 | ml
12. Absorbància del blanc de la mostra: |  |  |  |  | 0.064
13. Absorbància mesurada de la mostra: |  |  |  |  | 0.511
14. Absorbància corregida de la mostra: |  |  |  |  | 0.447
15. Representeu la recta de calibratge:
16. Concentració de Fe(II) interpolat a la recta de calibratge: | [5 empty] | sense dilució (mg/mL) |  | aplicant factor de dilució (25/1.2) (mg/mL) | pels 100 ml mostra
[6 empty] | 0.0023234 |  | 0.048404 | 4.8404 | mg
17. Desviació estàndard de la concentració calculada:
| So= | 3.7205e-05
18. Contingut de Fe(II) al comprimit (mg) amb el seu interval de confianza
4.8±0.2 mg
19. Compara i comenta els valors del contingut de Ferro trobat amb el nominal.
20. Omple la taula afegint el vostre resultat i el de la resta de les parelles que han fet la mateixa pràctica:
(es considera que els diferents resultats son replicats de mostra)
|  | Número de parella | Contingut de Fe al comprimit (mg): | Interval de confiança | Concentració mitjana (mg/mL) | Desviació estàndard | Desviació estàndard relativa (%)
|  | el vostre(T4) | 4.8 | 4.8±0.2 | 4.2667 | 0.83865 | 19.6559
|  | M9 | 4.7 | 4.7±0.2
|  | T11 | 3.3 | 3.3±0.2
21. Observacions i comentaris dels resultats del punt 20 (valors anòmals, precisió dels resultats...):
IMPORTANT: NO S'AVALUARÀ SI EL RESULTAT TROBAT COINCIDEIX AMB L'ESPERAT, SI NO LA CAPACITAT D'INTERPRETAR
ELS RESULTATS I SI AQUEST NO COINCIDEIX AMB L'ESPERAT, LA POSSIBLE CAUSA I SOLUCIÓ.
L'etiqueta del comprimit indica que cada comprimit conté 5 mg de ferro, per tant el reusltat obtingut amb aquest mètode resulta ser bastant exacte.
Els dos primers resultats s'apropen força al valor indicat per l'etiqueta del comprimit, tot i que el tercer varia bastant, és per això que el valor de la mitjana dels replicats es troba una mica allunyat dels 5 mg que es consideren com a valor real. Aquest valor també fa augmentar el valor de la desviació estàndard i de la RSD, cosa que empitjora la precisió dels resultats. En els tres casos cal destacar que els intervals de confiança són bastant petits
Una variació dels valors reals que podriem esperar, podria venir d'errors realitzats al fer les dissolucions.

## C2
Informe pràctica C2 |  |  |  | Data: 03/05/24
Grup pràctiques: 2.2 |  |  |  | Parella: T4
Alumnes: Alba Pont Pujol i David Selas Fernández
1. Descripció del instrument AASF utilizat
Durant la pràctica s'ha fet servir un espectofotòmetre d'absorció atòmica de flama amb una làmpada de càtode buit com a font de radiació.
2. Dades obtinguts del calibratge per patró extern
|  | Concentració (ppm Fe) | senyal AASF | RSD
|  | 0.8 | 0.0847 | 6.3
|  | 1.6 | 0.1523 | 0.5
|  | 2.4 | 0.221 | 2.4
|  | 3.2 | 0.2761 | 1.4
| mostra |  | 0.2243
3. Representeu la recta de calibratge:
4. Concentració de Fe en la mostra: |  |  |  | sense dilució (ppm) |  | aplicant factor de dilució (25/1.2) (ppm) |  | pels 100 ml mostra
|  |  |  | 2.5074 |  | 52.2373 |  | 5.2237 | mg
5. Desviació estàndard de la concentració calculada:
| So= | 0.071126
6. Contingut de Fe al comprimit (mg) amb el seu interval de confianza:
5.2±0.6 mg
7. Comenta els resultats del contingut de ferro trobat pels diferents mètodes amb el contingut indicat a l'etiqueta del producte.
8. Completa la taula següent (afegiu el vostre resultat i el de la resta de les parelles que han fet la mateixa pràctica):
(es considera que els diferents resultats son replicats de mostra)
|  | Número de parella | Contingut de Fe al comprimit (mg): | Interval de confiança | Concentració mitjana (mg/mL) | Desviació estàndard | Desviació estàndard relativa (%)
|  | el vostre | 5.22 | 5.2±0.6 | 4.0133 | 1.0621 | 26.4652
|  | M9 | 3.6 | 3.6±0.7
|  | T11 | 3.22 | 3.22±0.05
9. Observacions i comentaris dels resultats de la taula anterior (valors anòmals, precisió dels resultats...):
10. Compareu la precisió dels dos mètodes (test F)
Existeixen diferències significatives entre la precisió dels dos mètodes?
11. Existeixen diferències significatives entre els resultats obtinguts pels dos mètodes diferents? (test comparació de dades aparellades)
12. Quins avantatges i inconvenients representa la determinació de ferro mijant l'us de UV-Vis davant l'AASF? (laboriositat, rapidesa, material, manipulació, perillositat...)
IMPORTANT: NO S'AVALUARÀ SI EL RESULTAT TROBAT EN Fe COINCIDEIX AMB L'ESPERAT O NO, SI NO LA CAPACITAT D'INTERPRETAR
ELS RESULTATS I SI AQUEST NO COINCIDEIX AMB L'ESPERAT, LA POSSIBLE CAUSA I SOLUCIÓ.
L'etiqueta del comprimit indica que cada comprimit conté 5 mg de ferro, per tant el reultat obtingut amb aquest mètode resulta ser bastant exacte.
Per saber si existeixen diferències significatives entre la precisió dels dos mètodes s'aplica el test F:
Fexp= (Sy/x)1^2/(Sy/x)2^2=1.66, on (Sy/x)1 correspon als resultats del UV-Vis i (3 graus de llibertat) i (Sy/x)2 als resultats de AASF (2 graus de llibertat).
A les taules estadístiques per aquests graus de llibertat Ftab=19.2, per tant com que Fexp<Ftab es por concluir que no existexen diferències significatives entre la precisió dels dos mètodes.
Per determinar si existeixen diferències significatives entre els dos mètodes s'aplica el test t per avaluar dades aparellades. Es mesuren les diferències entre els resultats dels diferents replicats obtinuts mitjançant UV-Vis i AASF i a partir d'aquestes dades es calcula la mitjana i la desviaió estàndard dels valors de les diferències (d i Sd). A continuació es calcula la t experimental i es compara amb la t tabulada per n-1 graus de llibertat amb un interval de confiança del 95%.
texp en aquest cas s'agafa un valor de n=5 (tot i que la nostra recta té només 4 punts). Amb les dades obtingudes s'obtenen els valors de texp=2.296 ttab=2.776. Com que texp<tab, no existeixen diferències significatives entre els dos mètodes
Un dels avantatges d'utililitzar l'AASF davant l'UV-Vis és la senzillesa de preparació dels patrons. Per preparar els patrons per fer el calibrat amb l'UV-Vis s'ha d'afegir acetat i tampó a cada patró per controlar el pH a més de l'agent complexant per formar els complexos de Fe que absorbeixen la radiació. Per la seva part l'aparell de AASF només necessita els patrons de Fe, sense cap additiu ja que atomitza el ferro i mesura l'absorció atòmica, per tant suposa un estalvi de temps i material pel que fa a la preparació de patrons.
No obstant això, l'AASF presenta un consum elevat de mostra, que ha d'estar aspirant contínuament. A més a més la major part que aspira acaba anant-se pel canal de residu i només una petita part s'analitza, pel que l'eficiècncia de consum resulta ser petita.
En aquest cas només un dels replicats s'apropa als 5 mg de ferro indicats a l'etiqueta, els altres dos estan bastant per sota, tot i que s'assemblen entre ells, això provoca que la mitjana s'allunyi del valor ideal. També es pot observar un increment en la desviació estàndard i la RSD respecte l'apartat anterior. A més els intervals de confiança en general són més grans ( en el nostre cas perquè la concentració interpolada es trobava a l'extrem de la recta).
Igual que amb l'altre mètode, els errors en els resultats podrien venir de la realització de les dissolucions.

## Càlculs
C1 |  |  |  |  | C2
Concentració patró de Fe(II) (mg/mL) | Absorbància | ESTIMACIÓN LINEAL |  |  | Concentració (ppm Fe) | senyal AASF |  | Estimación lineal
0.0008026 | 0.152 | 189.3845 | 0.007 |  | 0.8 | 0.0847 |  | 0.080363 | 0.0228
0.0016052 | 0.318 | 2.5331 | 0.0067429 |  | 1.6 | 0.1523 |  | 0.0027914 | 0.0061156
0.0024078 | 0.467 | 0.99946 | 0.0064291 |  | 2.4 | 0.221 |  | 0.99759 | 0.0049933
0.0032104 | 0.614 | 5589.6774 | 3 |  | 3.2 | 0.2761 |  | 828.8455 | 2
0.004013 | 0.764 | 0.23104 | 0.000124 | mostra | 2.5074 | 0.2243 |  | 0.020666 | 4.9867e-05
MOSTRA | 0.447
|  |  |  | Factor dilució | 20.8333
|  | ymitja | 0.463 | Als 100 mL(ppm) | 52.2373 |  |  | ymitja | 0.18352
|  | sx | 0.001269 | Quantitat de Fe (mg) | 5.2237 |  |  | sx | 1.0328
|  | s^2x | 1.6104e-06 |  |  |  |  | s^2x | 1.0667
|  | sxx | 6.4417e-06 |  |  |  |  | sxx | 3.2
|  | so | 3.7205e-05 |  |  |  |  | so | 0.07167
|  | t | 3.182 |  |  |  |  | t | 4.303
|  | I | 0.00011839 |  |  |  |  | I (ppm) | 0.3084
[6 empty] | I(mg/mL) | 0.0003084
|  | INTERVAL DE CONFIANÇA |  |  |  | Factor dilució | 20.8333
|  | A partir de la interpolació(mg/mL) | 0.00011839 |  |  | I(mg) | 0.64249
|  | Al matràs de 100 mL (mg/mL) | 0.0024664
|  | Al comprimit de Fe(mg) | 0.24664
Test t
[7 empty] | UV-Vis | AASF | diferència
|  |  |  | TEST F |  |  | 4.8 | 5.22 | 0.42
|  |  |  | Fcalculada | 1.6577 |  | 4.7 | 3.6 | 1.1 |  | texp | 2.2962
|  |  |  | gl1 | 3 |  | 3.3 | 3.22 | 0.08 |  | ttab | 2.776
|  |  |  | gl2 | 2 |  |  |  | 0.53333 | mitjana
|  |  |  | Ftab | 19.2 |  |  |  | 0.51936 | Sd