## Pràctica I
Data: 25/04/24
Grup pràctiques: | 2.2 |  |  | Parella: T4
Alumnes: Alba Pont Pujol i David Selas Fernández
1. Descripció de la mostra
2. Descripció de l'equip
3.Adjunta un cromatograma de la mescla de les 4 sulfonamides eluïdes amb cadascuna de les fases mòbils. Identifica-les. Afegeix més requadres si és necessari:
3.a. Explica raonadament els canvis observats en canviar de fase mòbil.
3.b. Dóna una explicació raonada de l'ordre d'elució en la fase mòbil que hagis seleccionat per a l'anàlisi
4. Adjunta el cromatograma de la mostra, identifica les sulfonamides presents i comenta el resultat | [5 empty] | Cromatograma SFT (tr= 4,5min) | Cromatograma SDZ (tr= 4min)
[6 empty] | Cromatograma SMTZ (tr= 7,25min) | Cromatograma SMRZ (tr= 5,5min)
5. Omple les següents dades (pots utilitzar a partir de la columna F d'aquest full excel per fer els càlculs que necessitis per omplir els quadres):
Solucions patró sulfonamides (2000 ppm)
| Pes (g) | Concentració real (ppm)
SFT | 0.2053 | 2053
SMTZ | 0.2004 | 2004
SMRZ | 0.2006 | 2006
SDZ | 0.2013 | 2013
Patró (ppm SFT) | ml estoc SFT | ml enràs | Àrea pic
20.53 | 1 | 100 | 802618
41.06 | 2 | 100 | 1632877
61.59 | 3 | 100 | 2515667
82.12 | 4 | 100 | 3342550
102.65 | 5 | 100 | 3872292
Corba Calibrat: | pendent | 38231.9581 |  | Sx/y | 120146.4527
| ord.origen | 78494.5 |  | n | 5
| Àrea pic | conc.mostra (ppm) | Int.confiança (ppm)
SFT Mostra | 2386101 | 60.35 ppm | 60±11
Al medicament |  | 120700 | 120700±21911
Patró (ppm SMTZ) | ml estoc SMTZ | ml enràs | Àrea pic
20.04 | 1 | 100 | 796616
40.08 | 2 | 100 | 1593089
60.12 | 3 | 100 | 2392309
80.16 | 4 | 100 | 3284045
100.2 | 5 | 100 | 4102402
Corba Calibrat: | pendent | 41429.7804 |  | Sx/y | 30767.7087
| ord.origen | -57066.2 |  | n | 5
| Àrea pic | conc.mostra (ppm) | Int.confiança (ppm)
SMTZ Mostra | 1316760 | 33.16 | 33±3
Al medicament |  | 66320 | 66320±5554
Patró (ppm SMRZ) | ml estoc SMRZ | ml enràs | Àrea pic
10.03 | 1 | 100 | 675077
20.06 | 2 | 100 | 1098142
30.09 | 3 | 100 | 1509266
40.12 | 4 | 100 | 1937492
50.15 | 5 | 100 | 2367357
Corba Calibrat: | pendent | 42112.7617 |  | Sx/y | 6166.2533
| ord.origen | 250293.8 |  | n | 5
| Àrea pic | conc.mostra | Int.confiança
SMRZ Mostra | No apareix
Patró (ppm SDZ) | ml estoc SDZ | ml enràs | Àrea pic
10.07 | 1 | 100 | 427353
20.13 | 2 | 100 | 841066
30.2 | 3 | 100 | 1264756
40.26 | 4 | 100 | 1713994
50.33 | 5 | 100 | 2123333
Corba Calibrat: | pendent | 42373.4174 |  | Sx/y | 11040.1104
| ord.origen | -5492.0601 |  | n | 5
| Àrea pic | conc.mostra (ppm) | Int.confiança (ppm)
SDZ Mostra | 1208204 | 28.64 | 28.6±0.9
Al medicament |  | 57280 | 57280±1818
6. Conclusió, discussió resultats, comentaris..... (només si vols destacar alguna cosa)
La mostra és Ganadilsulfa (Industrial Veterinaria, S.A., Barcelona, Espanya), amb número de lot: A-002.
Composició de les 3 sulfonamides :
- Sulfatiazol (SFT): 100mg
- Sulfameracina (SMRZ): 50mg
- Sulfadicina (SDZ): 50mg
L'equip utilitzat, és un HPLC Shimadzu. S'utilitza una columna apolar (C18), amb un mida de partícula 5μm. La fase mòbil utilitzada és àcid acetic 1%: acetonitril. Es treballa amb unes condicions de cabal 1,5ml/min i s'utilitza un detector UV a una longitud d'ona de 254nm. Per la injecció té un sistema de vàlvula rotatòria de 6 víes, el qual té la posició de càrrega i la d'injecció.
Aquest cromatograf, esta equipat amb una bomba que permet l'aspiració i mescla a baixa pressió de 4 dissolvents, el que permet programar gradients d'elució.
Fase mòbil HAc 1%: ACN (85:15)
Un canvi a destacar, en canviar la fase mòbil, són els temps de retenció dels anàlits. Aquesta columna és de fase inversa, per tant, els anàlits a separar, són apolars. Si a la fase mòbil li disminuïm la força d'elució, ja que disminuïm la quantitat d'acetonitril, els anàlits es quedaran més retinguts. Per aquest fet, en la primera prova, els anàlits surten de pressa i superposats, però quan disminuïm la quantitat d'acetonitril, se separen, pel fet que els temps de retenció són majors. Per tant, la millor separació és la de 85:15.
El canvi d'ordre d'elució, es degut a que anem augmentant la concentració de la fase aquosa d'àcid acetic, per tant, estarà en un medi àcid. Al estar en medi àcid, el SDZ, té dos nitrogens que es poden protonar, llavors al protonar-se, sera més polar i més eluida per la fase mòbil.
Els altres compostos, tenen menys nitrogens o altres radicals que es retenen més a la columna, per això surten més tard.
Cromatograma de la mostra:
Al fer l'analisi, comparant amb els cromatogramas dels compostos individuals purs, podem veure que la mostra conté: SDZ, SFT, SMTZ. Per tant, en el etiquetatge del medicament hi ha un error, ja que ens diu que hi ha: SDZ, SFT i SMRZ.
La concentració que en la mostra del medicament de cada compost és:
SFT: 60,35ppm
SMTZ: 33,16ppm
SDZ: 28,64ppm
Com a conclusió, s'ha comprovat que el fàrmac estava mal etiquetat, ja que fent l'anàlisi s'ha vist que hi havia uns compostos diferents dels que hi havia a l'etiqueta. També s'ha vist la diferència de força d'elució de la fase mòbil i que si hi ha menys concentració d'acetonitril, els compostos es retenen més, pel fet que són més apolars.
Fase mòbil HAc 1%: ACN (80:20)
Fase mòbil HAc 1%: ACN (75:25)
Els de SMRZ i SDZ s'han preparat diluint les solucions de "2000"ppm a "1000"ppm i agafant els volums d'aquesta última dissolució.
SFT
SDZ
SMRZ
SMTZ
SMTZ
SMRZ
SDZ
SFT
SFT
SMTZ
SMRZ
SDZ
Sulfatiazol
Sulfadiazina
Sulfamerazina
Sulfametazina
SMTZ
SFT
SDZ
Dilucions realitzades:
2000 ppm (solució utilitzada per preparar patrons SFT,SMTZ)---->1000 ppm (solució utilitzada per preparar patrons SMRZ,SDZ)
La mostra s'ha preparat agafant 2 mL del medicament i diluint-lo 2000 vegades

## Càlculs (2)
SFT
Concentració (ppm) | Àrea pic |  | ESTIMACIÓN LINEAL
20.53 | 802618 | b | 38231.9581 | 78494.5 | a
41.06 | 1632877 |  | 1850.6402 | 126010.6626
61.59 | 2515667 |  | 0.99302 | 120146.4527 | Sx/y
82.12 | 3342550 |  | 426.7849 | 3
102.65 | 3872292 |  | 6.1607e+12 | 43305510258.7
Pic mostra | 2386101
|  |  | ymitja | 2433200.8
|  |  | sx | 32.4608
|  |  | s^2x | 1053.7022
|  |  | sxx | 4214.809
|  |  | so | 3.443
|  |  | t | 3.182
|  |  | I | 10.9557
SMTZ |  |  | ESTIMACIÓN LINEAL
Concentració (ppm) | Àrea pic | b | 41429.7804 | -57066.2 | a
20.04 | 796616 |  | 485.5092 | 32269.4452
40.08 | 1593089 |  | 0.99959 | 30767.7087 | Sx/y
60.12 | 2392309 |  | 7281.6598 | 3
80.16 | 3284045 |  | 6.8932e+12 | 2839955704.4
100.2 | 4102402
Pic mostra | 1316760 |  | ymitja | 2433692.2
|  |  | sx | 31.686
|  |  | s^2x | 1004.004
|  |  | sxx | 4016.016
|  |  | so | 0.87272
|  |  | t | 3.182
|  |  | I | 2.777
SMRZ |  |  | ESTIMACIÓN LINEAL
Concentració (ppm) | Àrea pic | b | 42112.7617 | 250293.8 | a
10.03 | 675077 |  | 194.4108 | 6467.2211
20.06 | 1098142 |  | 0.99994 | 6166.2533 | Sx/y
30.09 | 1509266 |  | 46923.0879 | 3
40.12 | 1937492 |  | 1.7841e+12 | 114068040.8
50.15 | 2367357
Pic mostra | No apareix pic
SDZ |  |  | ESTIMACIÓN LINEAL
Concentració (ppm) | Àrea pic | b | 42373.4174 | -5492.0601 | a
10.07 | 427353 |  | 346.8643 | 11579.9066
20.13 | 841066 |  | 0.9998 | 11040.1104 | Sx/y
30.2 | 1264756 |  | 14923.3979 | 3
40.26 | 1713994 |  | 1.8189e+12 | 365652114.6936
50.33 | 2123333
Pic mostra | 1208204 |  | ymitja | 1274100.4
|  |  | sx | 15.9142
|  |  | s^2x | 253.2606
|  |  | sxx | 1013.0423
|  |  | so | 0.28569
|  |  | t | 3.182
|  |  | I | 0.90908