## Pràctica L
Informe pràctica L |  |  |  | Data: 22/04/2024
Grup pràctiques: 2.2 |  |  |  | Parella: T4
Alumnes: Alba Pont Pujol NIU: 1632201 David Selas Fernández NIU: 1634270
1. Descripció de la mostra
2. Descripció de l'equip
3.Adjunta un cromatograma de la mostra i de cadascun dels patrons. Identifica els pics.
4. Recta de calibratge
4a. Omple les següents dades (pots utilitzar a partir de la columna F d'aquest full excel per fer els càlculs que necessitis per omplir els quadres):
Pes de MeOH= | 0.5004 | grams
Patró (ml estoc MeOH) | Concentració | Àrea pic
1ml | 100 ppm | 7029.4
2ml | 200 ppm | 12814.5
3ml | 300 ppm | 18443.7
4ml | 400 ppm | 24299.2
5ml | 500 ppm | 31826.6
Corba Calibrat: | pendent | 61.0791 |  | Sx/y | 666.8
| ord.origen | 558.95 |  | n | 5
5. Trobar la concentració i l’interval de confiança del MeOH en l’aiguardent en les unitats descrites en la norma
| Àrea pic | conc.mostra | Int.confiança
MeOH Mostra | 17481.4 | 1108 ppm | 1108±38 ppm
|  | 110,8 g/hL | 111±4 g/hL
[MeOH] AIGUARDENT = 110.8 g/hL (111±4 g/hL)
6. Discutir si el contingut de MeOH està o no per sota del límit establert
La mostra analitzar és aiguardent d'orujo ( Pazo de Usía) amb un 40% de volum d'alcohol. És una mostra incolora i brillant. Lot:L-J0409
Cromatògraf de gasos GC-2014 Shimadzu d'injecció split/splitless automàtica controlat per ordinador i amb un FID com a detector.
La columna és una columna capil·lar Alltech EC wax amb les següents especificacions:
- 30mx0.25mmIDx0.25um.
- Temperatura màxima d'utilització =260ºC
- Temperatura injector: 200ºC
- Temperatura detector: 250ºC
- Relació split 1/20
- Purga 3mL/min
- Velocitat lineal: 31.9 cm/s
- Ajust dels manòmetres:
H2=2bar Aire(O2) = 2bar
He =6bar
- Patró 4ppm
- Patró 5ppm
La norma per l'aiguardent de l'orujo diu que el contingut maxim de metanol sera de 1000g/hl d'alcohol a 100% de volum en alcohol en una ampolla.
En el nostre cas,ens ha sortit que en la ampolla la concentració és de 110,8 g/hl. S'ha de tenir en compte que hi ha un 40% en volum d'alcohol, per tant, el màxim legal és de 400g/hl.
Comparant amb els 110,8g/hl, la nostra mostra d'orujo està dins dels limits legals permesos (també entra dins de tot l'interval de confiança).
- Patró 2ppm
- Patró 1ppm
- Patró 3ppm
- Mostra dil·luida
La concentració de la mostra que consta a la casella s'ha calculat interpolant l'àrea del pic i tenint en compte que s'han pipetejat 25 mL d'orujo i s'han diluit a 100mL. El resultat de interpolar és 277 ppm
EtOH
MeOH
MeOH
EtOH
MeOH
MeOH
MeOH
MeOH
EtOH
EtOH
EtOH
EtOH
El pic del MeOH, és el primer, ja que té menys carbonis, per tant, té un punt d'ebullició menor. El fet de tenir un punt d'ebullició menor, provoca que el seu temps de retenció sigui menor.
També es pot saber per l'àrea, al anar fent els patrons, de menys a més concentració, es veu que l'àrea del primer pic va augmentant, en canvi, l'altre no varia.

## Càlculs
| concentració (ppm) | àrea | ESTIMACIÓN LINEAL
| 0 |  | 61.0791 | 558.95
| 100 | 7029.4 | 2.1086 | 699.3458
| 200 | 12814.5 | 0.99644 | 666.8
| 300 | 18443.7 | 839.0619 | 3
| 400 | 24299.2 | 373065645.681 | 1333866.907
| 500 | 31826.6
mostra | ? | 17481.4
|  |  | ymitja | 18882.68
|  |  | sx | 158.1139
|  |  | s^2x | 25000
|  |  | sxx | 100000
|  |  | so | 11.9852
|  |  | t | 3.182
|  |  | I | 38.1368
|  |  | I(g/hL) | 3.8137
I= interval de confiança