## Hoja1
Formulari pràctica M
Grup pràctiques: 2.2 T4
Alumnes: Alba Pont Pujol i David Selas Fernández
Part A: Expansió volum en injecció líquida (Agilent GC calculator)
Dissolvent assignat: Acetona
1. Tenint en compte un liner HP single-tapered split (referència 5183-4647), 10 psi i 250 ºC a l'injector.
Quin és el volum màxim injectable quantitativament per aquest dissolvent?
El màxim del volum injectable són 1,85μL, per tenir una capacitat del 75%
2. Per injectar quantitativament més volum, com cal modificar la P de l'injector?
Si augmentem la pressió, els gasos ocupen menys espai, per tant, podem injectar més volum.
3. En augmentar la temperatura de l'injector, es podrà injectar més o menys volum de dissolvent?
Si augmenta la temperatura, els gasos ocupen més espai, per tant, es podrà injectar un volum menor
Part B: Tractament de dades HS-GC: determinació del contingut de trihalometans en aigua (Agilent Chemstation)
1. Instrumentació
La tècnica realitzada és la d'un cromatografia de gasoso headspace, per quantificar els trihalometans de l'aigua.
L'instrument que s'utilitza és un cromatògraf Agilent GC 6890-ECD, de columna DB-624 30m 1,8μLm, el mètode EDD-14HS.m
i el gas portador és l'heli.
2. Descripció de la mostra
Fitxer assignat: 21GC009_4.D
Mostra obtinguda de les aigües d'un spa.
3. Toxicitat dels anàlits
| 3.1. Adjuntar full de seguretat per l'anàlit: l'anàlit és el cloroform |  |  |  | https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/sds/sigald/c2432?userType=anonymous
3.2. Precaucions per la manipulació de l'anàlit
Aquest anàlit, s'ha d'utilitzar amb una campana extractora, ja que s'ha d'evitar la generació de vapors o aerosols i
la seva inhalació. A part, s'ha de protegir la pell amb guants i no posar en contacte l'anàlit, amb cap part del cos.
4. Càlcul d'anàlit en la mostra
Anàlit assignat: cloroform
4.1. Identificació de tots els anàlits i patró en els cromatogrames
|  | tr (min) | Identificació | Punt d'ebullició (℃)
|  | 7.8 | CH2BrCl (PI) | 69
|  | 7.9 | CHCl3 | 61.2
|  | 11.39 | CHCl2Br | 90
|  | 14.69 | CHClBr2 | 130
|  | 17.81 | CHBr3 | 149.1
4.2. Integració dels cromatogrames
|  |  | patró intern |  | anàlit
|  | Cromatograma | tr (min) | Area | tr (min) | Area
|  | blanc | 7.796 | 3810.9 | 7.985 | 478.2
|  | patró 1 | 7.801 | 3755.9 | 7.99 | 936.9
|  | patró 2 | 7.804 | 3752.6 | 7.992 | 4549.7
|  | patró 3 | 7.8 | 3877 | 7.989 | 13477.9
|  | patró 4 | 7.801 | 3726.9 | 7.989 | 40700.2
|  | mostra | 7.8 | 3357.9 | 7.988 | 6162
4.3. Calibració de l'anàlit
|  |  | Concentració anàlit | Aanàlit/Apatróintern | Descriure a què correspon x i y
|  | Cromatograma | x | y
|  | blanc | 0 | 0.12548
|  | patró 1 | 0.77 | 0.24945
|  | patró 2 | 7.69 | 1.2124
|  | patró 3 | 23.08 | 3.4764
|  | patró 4 | 76.92 | 10.9207
|  | Corba Calibrat: | pendent | 0.14027 |  | S0 | 0.43466
|  |  | ord.origen | 0.15405 |  | n | 5
Comentaris:
4.4. Càlcul de resultats per l'anàlit
|  |  | Senyal y | Factor dilució | Concentació interpolada | conc. mostra | Int. confiança
|  | Mostra | 1.8351 | 1.3 | 11.9839 | 15.579 | 16±1
5. Interpretació de resultats
5.1. Concentració dels anàlits en la mostra (amb el seu interval de confianza)
|  | anàlit | ppb
|  | CHCl3 | 16
|  | CHCl2Br | 5
|  | CHClBr2 | 3
|  | CHBr3 | 2
|  | TOTAL | 26
5.2. Si la mostra hagués estat aigua de xarxa, amb els resultats obtinguts seria apte per a consum humà?
Quina norma cal aplicar?
La identificació dels anàlits l'hem fet a partir dels cromatogrames dels patrons. Els punts d'ebullició estan relacionats amb els temps de retenció, els anàlits de punt d'ebullició menor, eluiran abans que els de punt major. Hi ha una excepció amb el patró intern i el cloroform, encara que el cloroform tingui un punt d'ebullició menor, interacciona més amb la fase estacionària i es queda més retingut, per això surt més tard. Es pot saber quin és el patró intern, ja que sempre és constant i no varia la seva àrea.
L'eix x representa la concentració de l'anàlit i
l'eix y, la relació de l'àrea de l'anàlit amb la del
patró intern
Segons el Real Decret 3/2023 de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnics i sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament, el sumatori de la concentració de trihalometans en aigua no pot excedir les 100 ppb. En aquesta mostra d'aigua d'spa el sumatori són 26 ppb, per tant sí que seria apta per a consum humà.
Comparant amb els nostres companys, que han analitzat l'aigua d'una piscina gran, la concentració de cloroform a l'spa és menor, ja que amb les bombolles al ser tant volàtil se'n va.

## Càlculs
|  | patró intern |  | Cloroform |  | CHCl2Br |  | CHClBr2 |  | CHBr3
Concentració (ppb) | Cromatograma | tr (min) | Area | tr (min) | Area | tr (min) | Area | tr (min) | Area | tr (min) | Area
0 | blanc | 7.796 | 3810.9 | 7.985 | 478.2 | 11.388 | 0 | 14.693 | 0 | 17.809 | 0
0.77 | patró 1 | 7.801 | 3755.9 | 7.99 | 936.9 | 11.388 | 1307 | 14.693 | 713 | 17.809 | 210.3
7.69 | patró 2 | 7.804 | 3752.6 | 7.992 | 4549.7 | 11.391 | 13056.8 | 14.695 | 6774.5 | 17.81 | 1778.8
23.08 | patró 3 | 7.8 | 3877 | 7.989 | 13477.9 | 11.388 | 43041 | 14.691 | 22205.5 | 17.807 | 5262.3
76.92 | patró 4 | 7.801 | 3726.9 | 7.989 | 40700.2 | 11.389 | 133228.8 | 14.692 | 68752.9 | 17.807 | 15603.7
Spa (20/04/15) | mostra | 7.8 | 3357.9 | 7.988 | 6162 | 11.388 | 6324.2 | 14.691 | 1817.8 | 17.807 | 348.5
|  | CHCl2Br | Concentració anàlit | Aanàlit/Apatróintern |  |  |  | CHClBr2 | Concentració anàlit | Aanàlit/Apatróintern |  |  |  | CHBr3 | Concentració anàlit | Aanàlit/Apatróintern |  | 0.054206 | 0.038976
|  | Cromatograma | x | y | 0.46523 | 0.043516 |  | Cromatograma | x | y | 0.24 | 0.027994 |  | Cromatograma | x | y |  | 0.00077336 | 0.027903
|  | blanc | 0 | 0 | 0.0032811 | 0.11838 |  | blanc | 0 | 0 | 0.0016356 | 0.059015 |  | blanc | 0 | 0 |  | 0.99939 | 0.049858
|  | patró 1 | 0.77 | 0.34799 | 0.99985 | 0.21153 |  | patró 1 | 0.77 | 0.18983 | 0.99986 | 0.10545 |  | patró 1 | 0.77 | 0.055992 |  | 4912.9024 | 3
|  | patró 2 | 7.69 | 3.4794 | 20105.1944 | 3 |  | patró 2 | 7.69 | 1.8053 | 21530.1309 | 3 |  | patró 2 | 7.69 | 0.47402 |  | 12.2128 | 0.0074576
|  | patró 3 | 23.08 | 11.1016 | 899.621 | 0.13424 |  | patró 3 | 23.08 | 5.7275 | 239.4077 | 0.033359 |  | patró 3 | 23.08 | 1.3573
|  | patró 4 | 76.92 | 35.7479 |  |  |  | patró 4 | 76.92 | 18.4477 |  |  |  | patró 4 | 76.92 | 4.1868
| Senyal y | Factor dilució | Concentació interpolada | conc. mostra | Int. confiança |  |  | Senyal y | Factor dilució | Concentació interpolada | conc. mostra | Int. confiança |  | Senyal y | Factor dilució | Concentació interpolada | conc. mostra | Int. confiança
Mostra | 1.8834 | 1.3 | 3.9547 | 5.1411 | 5±2 |  | Mostra | 0.54135 | 1.3 | 2.139 | 2.7807 | 3±2 | Mostra | 0.10379 | 1.3 | 1.1956 | 1.5543 | 2±3
|  | Cloroform | Concentració anàlit | Aanàlit/Apatróintern
|  | Cromatograma | x | y |  | 0.14027 | 0.15405
|  | blanc | 0 | 0.12548 |  | 0.00085529 | 0.03086
|  | patró 1 | 0.77 | 0.24945 |  | 0.99989 | 0.055141
|  | patró 2 | 7.69 | 1.2124 |  | 26898.48 | 3
|  | patró 3 | 23.08 | 3.4764 |  | 81.7847 | 0.0091215
|  | patró 4 | 76.92 | 10.9207
[8 empty] | SUMATORIO | 25.0551
|  | Senyal y | Factor dilució | Concentació interpolada | conc. mostra | Int. confiança
| Mostra | 1.8351 | 1.3 | 11.9839 | 15.579 | 15±1
|  | Cloroform | [5 empty] | CHCl2Br
|  | ymitja | 3.1969 |  |  |  |  | ymitja | 10.1354
|  | sx | 32.235 |  |  |  |  | sx | 32.235
|  | s^2x | 1039.0969 |  |  |  |  | s^2x | 1039.0969
|  | sxx | 4156.3875 |  |  |  |  | sxx | 4156.3875
|  | so | 0.43466 |  |  |  |  | so | 0.51354
|  | t | 3.182 |  |  |  |  | t | 3.182
|  | I | 1.3831 |  |  |  |  | I | 1.6341
|  | CHClBr2 | [5 empty] | CHBr3
|  | ymitja | 5.2341 |  |  |  |  | ymitja | 1.2148
|  | sx | 32.235 |  |  |  |  | sx | 32.235
|  | s^2x | 1039.0969 |  |  |  |  | s^2x | 1039.0969
|  | sxx | 4156.3875 |  |  |  |  | sxx | 4156.3875
|  | so | 0.49942 |  |  |  |  | so | 1.0492
|  | t | 3.182 |  |  |  |  | t | 3.182
|  | I | 1.5891 |  |  |  |  | I | 3.3384