## Hoja1
| Concentració(ppm) | Àrea
| 2.008 | 124377
| 4.016 | 265395
| 8.032 | 543732
| 12.048 | 1006390
| 20.08 | 1568214
mostra 1 des (dani) | 3.67 | 245946 | 228593
mostra 2 des (nostra) | 3.24 | 211240
mostra 1 normal (brian) | 13.2 | 1024396 | 1020808
mostra 2 notmal (nostra) | 13.1 | 1017220
Cafè descafeïnat
[8 empty] | Àrea pic | 211240
[8 empty] | Concentració (ppm) | 3.244
[8 empty] | Cafè pesat (mg) | 250.3
[8 empty] | Volum dissolució (L) | 0.1
[8 empty] | Massa cafeïna( mg) | 0.3244
| pressió patrons | 163 bar | [5 empty] | %cafeïna | 0.1296
Descafeïnat (mostra 2)
| pressió mostra 1 des (dani) | 165 bar | [5 empty] | conc (ppm) | 3.24
| pressió mostra 2 des | 166 bar | [5 empty] | cafè pesat (mg) | 250.3
| pressió mostra 2 normal | 167 bar | [5 empty] | Vdiss(L) | 0.1
| pressió mostra 1 normal | 167 bar | [5 empty] | massa cafeïna | 0.324
[6 empty] | CAFÈ NORMAL |  | %cafeïna | 0.12944
|  |  |  | 81833.5856 | -54258.8633 | ymitja | 701621.6
|  |  |  | 3980.9242 | 44793.2365 | sx | 7.184 | normal 1
|  |  |  | 0.99295 | 57198.2313 | s^2x | 51.6104 | conc (ppm) | 13.2
|  |  |  | 422.5668 | 3 | sxx | 206.4417 | cafè pesat (mg) | 100.6
|  |  |  | 1.3825e+12 | 9814912999.8867 | so | 0.78832 | V diss (L) | 0.25
[6 empty] | t | 3.182 | massa cafeïna( mg) | 3.3
[6 empty] | I | 1.1218 | %cafeïna | 3.2803
[6 empty] | CAFÈ DESCAFEÏNAT |  | normal 2
[6 empty] | ymitja | 701621.6 | Àrea pic | 1017220
[6 empty] | sx | 7.184 | Concentració (ppm) | 13.09
[6 empty] | s^2x | 51.6104 | Cafè pesat (mg) | 101.6
[6 empty] | sxx | 206.4417 | Volum dissolució (L) | 0.25
[6 empty] | so | 0.81929 | Massa cafeïna( mg) | 3.2725
[6 empty] | t | 3.182 | %cafeïna | 3.221
[6 empty] | I | 2.607
interval cafeïnat
[6 empty] | DESCAFEÏNAT 2 |  | conc (ppm) | 1.1218
[6 empty] | ymitja | 701621.6 | cafè pesat (mg) | 101.6
[6 empty] | sx | 7.184 | V diss (L) | 0.25
[6 empty] | s^2x | 51.6104 | massa cafeïna( mg) | 0.28045
[6 empty] | sxx | 206.4417 | % | 0.27603
[6 empty] | so | 0.81929
[6 empty] | t | 3.182 | interval descafeïnat
[6 empty] | I | 2.607 | conc (ppm) | 2.607
[8 empty] | cafè pesat (mg) | 250.3
[8 empty] | V diss (L) | 0.1
[8 empty] | massa cafeïna( mg) | 0.2607
[8 empty] | % | 0.10415