## Pràctica A
Informe pràctica B |  |  |  | Data: | 2025-05-13
Grup pràctiques: | GRUP 2.1 (G3) tarda - 2on torn |  |  | Parella: | T_18
Alumnes: | Sergio Castañeiras Morales i Domènec Huerta Estradé
Descripció de la mostra
Instrumentació
Estoc 1000 ppm K+
Pes KCl | 0.4846 | g
ml estoc K+ | 250
conc. real estoc K+ | 1016.4641 | ppm
Estoc LiCl
Pes LiCl (g) | 0.2773
ml estoc LiCl | 250 | mL
conc. dissol. Estoc | 181.5697 | ppm
75 mg/L de Li+ en patrons i mostres:
conc. dissol. treball | 72.6279 | ppm
ml dissol. treball afegits | 10 | mL
Preparació Patrons i mesures Emissió Atòmica
Patró (ppm K+) | ml estoc K+ | ml enràs | [K+] (ppm) | senyal AES |  | Emissions = m * [K+] + n
2.5412 | 5 | 25 | 0.50823 | 0.2752 |  | m | 0.18228 | 0.20472 | n
10.1646 | 3.75 | 25 | 1.5247 | 0.5058 |  | u_m | 0.0079142 | 0.020191 | u_ n
10.1646 | 5 | 25 | 2.0329 | 0.5907 |  | R^2 | 0.99438 | 0.021735 | S_{y/x}
10.1646 | 7.5 | 25 | 3.0494 | 0.7494 |  | F | 530.4823 | 3 | dof
10.1646 | 10 | 25 | 4.0659 | 0.9406 |  | Ssreg | 0.25061 | 0.0014172 | Ssresid
Corba Calibrat: | pendent | (0.18 ± 0.01) ppm-1 |  | Sy/x | 0.021735 |  | y_{avg} | 0.61234
| ord.origen | ( 0.20 ± 0.02) |  | n | 5 |  | S_{xx} | 7.5424
[7 empty] | S_0 | 0.13063
[7 empty] | t_{tab} | 3.1824
Comentaris:
| Factor dilució | Senyal AES | conc.mostra | Int.confiança
Mostra | 2.5 | 0.6054 | 5.4954 | 1.0393
contingut K+ en mostre d'aigüa |  | (5 ± 1) ppm
7. Comentaris addicionals..... (només si vols destacar alguna cosa)
La mostra es tracta d'aigua de la font ubicada en la primera planta de la torre C7 parell de la facultat de ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona el dia 13 maig de 2026 a les 14:40 h
Per a la detecció de la concentració de l’ió potassi en una mostra d’aigua potable, fem servir el model 55 AA de la marca Agilent, que permet quantificar mitjançant espectroscòpia d’emissió atòmica.
Com que utilitzem l’aparell en mode d’emissió, no es fa ús de cap làmpada. Tanmateix, és fonamental ajustar el detector dins el rang del potassi, utilitzant el patró de concentració més elevada per garantir una detecció precisa.
Nota: És essencial mantenir l’equip net i lliure de residus, ja que es tracta d’una tècnica de quantificació atòmica molt sensible. La presència d’interferències pot provocar desviacions significatives en els resultats obtinguts.
Després de realitzar el calibratge amb solucions patró de concentració coneguda de potassi, i aplicant la llei de Lambert-Beer, es pot quantificar la concentració d’aquest element mitjançant la construcció d’una recta de regressió.
S’utilitza un tampó de clorur de liti en totes les substàncies analitzades amb l’objectiu d’afavorir la presència de potassi elemental en la flama i, per tant, augmentar la sensibilitat del mètode. Això és degut al fet que, en ionitzar-se, el liti allibera electrons, afavorint la reacció,
cap a la generació de potassi elemental.
Nota: El color de la flama canvia a un vermell intens en presència de liti, cosa que reflecteix qualitativament la presència d’aquest element en la mostra o solució patró.
Per a la detecció de la concentració de l’ió potassi en una mostra d’aigua potable, fem servir el model 55 AA de la marca Agilent, que permet quantificar mitjançant espectroscòpia d’emissió atòmica.
Com que utilitzem l’aparell en mode d’emissió, no es fa ús de cap làmpada. Tanmateix, és fonamental ajustar el detector dins el rang del potassi, utilitzant el patró de concentració més elevada per garantir una detecció precisa.
Nota: És essencial mantenir l’equip net i lliure de residus, ja que es tracta d’una tècnica de quantificació atòmica molt sensible. La presència d’interferències pot provocar desviacions significatives en els resultats obtinguts.
Després de realitzar el calibratge amb solucions patró de concentració coneguda de potassi, i aplicant la llei de Lambert-Beer, es pot quantificar la concentració d’aquest element mitjançant la construcció d’una recta de regressió.
S’utilitza un tampó de clorur de liti en totes les substàncies analitzades amb l’objectiu d’afavorir la presència de potassi elemental en la flama i, per tant, augmentar la sensibilitat del mètode. Això és degut al fet que, en ionitzar-se, el liti allibera electrons, afavorint la reacció,
𝐾⟷𝐾^++𝑒^−
cap a la generació de potassi elemental.
Nota: El color de la flama canvia a un vermell intens en presència de liti, cosa que reflecteix qualitativament la presència d’aquest element en la mostra o solució patró.
Hem fet una prova de la senyal emessa per la mostra i patrons en absència de liti. El resultat ha estat una senyal molt baixa, doncs el potassi en trobar-se majoritariament en estat ionitzat no emet en el rang observat. Ara bé, en afegir el liti la senyal ha augmentat de forma considerable donant lloc a la recta observada.
La normativa actual estipula,
Font : Boletín Oficial del Estado (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-628)
"Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro."
"Tabla 7. Valores de referencia de los parámetros que caracterizan el agua." ... " Valor de referencia - Potasio 10mg/L".
Remarquem que se trata d'un "valor de referència" i no pas un límit estipulat, de fet la normativa actual no estipula res al respecte com a límit de la concentació de potassi en aigua potable. Ara bé si ens enderrerim a la normativa de 1990 tenim que,
Font : Boletín Oficial del Estado (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-628)
"Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público."..." Valor de referencia - Potasio 10mg/L" ... "Concentración máxima admisible - Potasio 12mg/L".
Tot i que aquesta normativa fou revocada al 22 de febrer de 2003.
Per una banda, hem pogut constatar que el contingut de l’ió potassi a l’aigua compleix amb les normatives establertes anteriorment. Per una altra, s’ha evidenciat el paper clau del tampó de clorur de liti (LiCl) durant la pràctica, i com contribueix a augmentar la sensibilitat de l’aparell.
A més, hem observat que, a diferència de la tècnica d’absorció atòmica, en aquest cas no és necessari fer servir una làmpada específica que emeti en la longitud d’ona desitjada. Això és possible perquè l’excitació dels àtoms de potassi es produeix de manera eficient a la temperatura de la flama (aproximadament 1200 °C).
Cal remarcar que aquest fet no és extrapolable a tots els elements: en el cas del coure (com es el cas d'una pràctica anterior), aquesta temperatura no és suficient per excitar els seus àtoms, i per tant no es genera senyal mitjançant el mètode d’emissió atòmica, fent necessari el mètode d'absorció atòmica i una làmpada que emeti en el rang desitjat de longitud d'ona.
Així doncs, aquesta pràctica ens ha permès comprendre millor la utilitat i el funcionament de l’espectroscòpia d’emissió atòmica, alhora que hem consolidat coneixements adquirits en sessions anteriors basades en l’absorció atòmica.